## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | январь - сентябрь |  | месяц | 2019 | года
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ф Стеклянка | 10 (10.5) | 04,00 2019.01.08 | 11,45 2019.01.08 | В | 7.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ф Стеклянка ПС-Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 2500 |  | В5 2019-01-08 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | "ф.№301" яч№1 ЗРУ-6кВ "Усть-Кут" | 6 (6.3) | 20,50 2019.01.08 | 22,20 2019.01.08 | В | 1.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ "ф.№301 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 805 |  | В 20 08.01.2019 | 3.4.14 | 4.11 | 1
3 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф "ф.№1" ПС110/27,5/10 "Тяговая-Невельская" | 10 (10.5) | 04,05 2019.01.16 | 04,33 2019.01.16 | В | 0.47 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ф.№1 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 650 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Иркутская обл) | В17 2019.01.16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 214 "ТП-18" от ПС "Осетрово" | 10 (10.5) | 12,30 2019.01.24 | 14,30 2019.01.24 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер №214 ТП-18 | 0 | 0 | 4375 | 0 | 0 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 0 | 470 |  | В20 2019-01-24 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
5 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ "Старый Рэб" яч№21 от ПС110/10 "Осетрово" | 10 (10.5) | 11,30 2019.01.28 | 13,20 2019.01.28 | В | 1.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Старый РЭБ | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 2657 |  | В20 2019.01.28 | 3.4.8.3 | 4.14 | 0
6 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 (10.5) | 14,14 2019.01.28 | 15,05 2019.01.28 | В | 0.85 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Светлячки-Горячий Ключ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2014 |  | В30 2019. 01.28 | 3.4.10 | 4.12 | 0
7 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ТП | ТП-16 от ЭЧЭ-44 | 10 (10.5) | 17,25 2019.02.05 | 19,07 2019.02.05 | В | 1.7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-16 от ЭЧЭ-44 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 403 |  | В31 2019-02-05 | 3.4.11 | 4.11 | 0
8 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. № 1 "Посёлок Утулик" от ПС 35/6 "Утулик" | 6 (6.3) | 01,00 2019.02.07 | 04,50 2019.02.07 | В | 3.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. №1 "Посёлок Утулик" от ПС "Утулик | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 3927 |  | В30 2019-02-07 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
9 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч № 5 ПС-Пионерская | 10 (10.5) | 11,40 2019.02.07 | 15,40 2019.02.07 | В | 4 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 5 ПС-Пионерская | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 500 |  | В6 2018-11-07 | 3.4.10 | 4.12 | 0
10 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч № 34 ПС-Ока | 10 (10.5) | 12,00 2019.02.07 | 13,05 2019.02.07 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 35 ПС-Ока | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 621 |  | В11 2019-02-07 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
11 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 2 "Потенциал" и яч. 5 "Искуство" от ПС "Мельничная Падь" | 10 (10.5) | 22,20 2019.02.07 | 23,06 2019.02.07 | В | 0.77 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 2 "Потенциал";ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 5 "Искусство | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 9901 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В30 2019-02-08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | яч. 20 фидер "Мостоотряд-45" от ПС "Киренга" | 10 (10.5) | 00,05 2019.02.08 | 01,41 2019.02.08 | В | 1.6 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 20 фидер "Мостоотряд-45" от ПС "Киренга | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 487 |  | В20 2019-02-08 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
13 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6кВ "ф.Садоводства" от яч№1 ТП№111 | 6 (6.3) | 07,35 2019.02.09 | 09,45 2019.02.09 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ "ф.Садоводства | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2316 |  | В5 2019.02.09 | 3.4.11 | 4.21 | 0
14 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | "ф.Стеклянка" яч. №31 ПС "Тяговая-30" | 10 (10.5) | 13,00 2019.02.09 | 15,20 2019.02.09 | В | 2.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ф. Стеклянка | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1594 |  | В6 2019.02.09 | 3.4.8 | 4.13 | 0
15 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ГПП "Лена", ф. №128 "Новая РЭБ" | 6 (6.3) | 10,50 2019.02.21 | 17,15 2019.02.21 | В | 6.42 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 2530 |  | В20 2019-02-21 | 3.4.13.3 | 4.11 | 1
16 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч.№7 Марково Б от РП-Маркова | 10 (10.5) | 18,50 2019.02.25 | 19,15 2019.02.25 | В | 0.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 7 "Маркова Б | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 923 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В30 2019-02-25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
17 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | ГПП-1 яч № 18 А | 6 (6.3) | 07,40 2019.02.26 | 10,10 2019.02.26 | В | 2.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч 3 18 А ГПП-1 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 2500 |  | В5 2019-02-26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
18 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ТП | "Горная" п. Листвянка | 10 (10.5) | 17,30 2019.02.26 | 22,15 2019.02.26 | В | 4.75 | ТП 10 (10.5) кВ "Горная | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 117 |  | В30 2019-02-26 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
19 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | отпайка "Басалаевка-Зулумай" от ВЛ-10 кВ "Батома-Новоникольск" | 10 (10.5) | 21,30 2019.02.26 | 17,45 2019.02.27 | В | 20.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка "Басалаевка-Зулумай" от ВЛ-10 кВ "Батома-Новоникольск | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 252 |  | В11 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
20 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 19,30 2019.03.09 | 14,35 2019.03.10 | В | 19.08 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 294 |  | В25 2019-03-11 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
21 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 1 "Посёлок" от ПС "Утулик" ТП-29 | 6 (6.3) | 20,45 2019.03.09 | 22,40 2019.03.09 | В | 1.92 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 1 "Посёлок" от ПС "Утулик" ТП-29 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 3423 |  | В31 2019-03-10 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
22 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 6 от ПС "Шахты" | 6 (6.3) | 00,40 2019.03.10 | 01,25 2019.03.10 | В | 0.75 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 1 от ПС "Шахты | 2 | 0 | 1374 | 2 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 1037 |  | В14 2019-03-10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
23 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | фидер № 3 "Туберкулёзная больница" | 0.38 | 09,00 2019.03.13 | 10,00 2019.03.13 | В | 1 | КЛ 0.38 кВ фидер № 3 "туберкулёзная больница" от ТП-334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | В5 2019-03-13 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
24 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | "Балаганск-Маслозавод" | 10 (10.5) | 21,40 2019.03.14 | 23,00 2019.03.14 | В | 1.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф Маслозавод | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 923 |  | В11 2019-03-15 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
25 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | "Балаганск-Посёлок" | 10 (10.5) | 21,40 2019.03.14 | 23,40 2019.03.14 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Балаганск-Посёлок" от ПС "Балаганск | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 2081 |  | В11 2019-03-15 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
26 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч. 1 "ТП-37" от ПС "Стройбаза" | 10 (10.5) | 11,20 2019.03.16 | 13,40 2019.03.16 | В | 2.33 | ВЛ 0.38 кВ фидер № 1 от ТП-511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | В11 2019-03-16 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
27 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 3 фидер № 3 от РП-10 | 10 (10.5) | 15,00 2019.03.17 | 19,30 2019.03.17 | В | 4.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 3 фидер № 3 от РП-10 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 503 |  | В5 2019-03-17 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
28 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ВЛ-0,4кв ф.№4 от ТП№20 п.Мишелёвка | 0.38 | 19,30 2019.03.17 | 21,30 2019.03.17 | В | 2 | ВЛ 0.38 кВ ф.№4 РУ-0,4кВ от ТП№20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 67 |  | В6 2019-03-17 | 3.4.14 | 4.14 | 1
29 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ яч№11 от РП-4 | 10 (10.5) | 23,00 2019.03.17 | 23,59 2019.03.17 | В | 0.98 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч№11 РП-4 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 503 |  | В7 2019-03-17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
30 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | КЛ | ТП№917 | 0.38 | 00,40 2019.03.22 | 10,40 2019.03.22 | В | 10 | КЛ 0.38 кВ ф.№4 РУ-0,4кВ ТП№917 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 120 |  | В16 2019-03-22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
31 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС "Ока", яч. №46 | 10 (10.5) | 16,05 2019.03.27 | 17,00 2019.03.27 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС "Ока", яч. №46 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 |  | В11 2019-03-27 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
32 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ф 2 ПС-Центральная | 6 (6.3) | 16,20 2019.03.28 | 17,40 2019.03.28 | В | 1.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф 2 ПС-Центральная | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 685 |  | В14 2019-03-28 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
33 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | ф Никольск | 10 (10.5) | 11,20 2019.03.29 | 14,57 2019.03.29 | В | 3.62 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф Никольск ПС-Красноармейская | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 1175 |  | В23 2019-03-29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
34 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ф Стеклянка | 10 (10.5) | 15,00 2019.03.29 | 19,13 2019.03.29 | В | 4.22 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф Стеклянка ПС-Тяговая-30 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1342 |  | В5 2019-03-29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
35 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | РП-10 Мишилёвка яч. № 15 | 10 (10.5) | 10,00 2019.04.03 | 11,30 2019.04.03 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 3 | 800 | 0 | 188 |  | В5 2019-04-03 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
36 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС Усть-Уда яч. № 8 "Поселок" | 10 (10.5) | 15,00 2019.04.03 | 16,05 2019.04.03 | В | 1.08 | ВЛ | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 30 | 3420 | 0 | 4212 |  | В32 2019-04-03 | 3.4.12.2,3.4.12 | 4.12 | 0
37 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | ПС Макарово яч. № 7 "Кривая Лука" | 10 (10.5) | 15,40 2019.04.03 | 16,40 2019.04.03 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 7 | 270 | 0 | 234 |  | В27 2019-04-03 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
38 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС110/6 "Промышленная" яч№15 | 6 (6.3) | 12,40 2019.04.05 | 14,15 2019.04.05 | В | 1.58 | КЛ 6 (6.3) кВ яч№15 от ПС110/6 "Промышленная | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 705 |  | 5В 2019-04-05 | 3.4.10 | 4.12 | 0
39 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "ГПП -2 яч№29-РП5" | 35 | 18,46 2019.04.07 | 19,10 2019.04.07 | В | 0.4 | ВЛ 35 кВ "ГПП-2яч№29 - РП-5 | 0 | 0 | 10057 | 0 | 0 | 10057 | 0 | 0 | 0 | 10057 | 0 | 3524 |  | В5-2019-04-07 | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
40 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ук-Новое Село" | 10 (10.5) | 20,00 2019.04.07 | 23,10 2019.04.07 | В | 3.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ "Ук-Новое Село | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 268 |  | В14-2019-04-07 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
41 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ВЛ-0,4кВ "ф.Чехова" от ТП№10 п.Балаганск | 0.38 | 23,15 2019.04.08 | 23,46 2019.04.08 | В | 0.52 | ВЛ 0.38 кВ "ф.Чехова" от ТП№10 п.Балаганск | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 |  | В12-2019-04-08 | 3.4.8 | 4.14 | 0
42 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. № 5 "Аэропорт" от ПС "Киренск" | 10 (10.5) | 15,10 2019.04.09 | 18,30 2019.04.09 | В | 3.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 5 "Аэропорт" от ПС "Киренск | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 1544 |  | В23 2019-04-09 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
43 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 803 "МО-5" | 10 (10.5) | 07,10 2019.04.11 | 10,35 2019.04.11 | В | 3.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 803 "МО-5" от ПС "Тяговая -83 Якурим | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 1426 |  | В20 2019-04-11 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
44 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамакан - Мусковит" | 110 | 13,25 2019.04.11 | 14,25 2019.04.11 | В | 1 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 4375 | 0 | 0 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 0 | 4246 |  | 11.04.19 В25 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
45 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 6 от РП-4 | 10 (10.5) | 10,00 2019.04.15 | 10,30 2019.04.15 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 6 от РП-4 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 420 |  | В5 2019-04-15 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
46 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | яч. 5 от ЦРП "Михайловка" | 10 (10.5) | 14,45 2019.04.15 | 15,14 2019.04.15 | В | 0.48 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 5 от ЦРП "Михайловка | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 285 |  | В9 2019-04-15 | 3.4.10 | 4.12 | 0
47 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 20 от ПС "Вокзальная" | 10 (10.5) | 16,00 2019.04.15 | 17,30 2019.04.15 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 20 ПС "Вокзальная | 0 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 0 | 1846 |  | В6 2019-04-15 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
48 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч. 24 фидер "м/р Ангарский" от РП-7 | 10 (10.5) | 19,25 2019.04.15 | 20,20 2019.04.15 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 24 фидер "м/р Ангарский" от РП-7 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 34 |  | В13 2019-04-15 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
49 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | фидер № 10 от ПС "Тяговая-Зима" | 10 (10.5) | 11,15 2019.04.16 | 12,05 2019.04.16 | В | 0.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 10 от ПС "Тяговая-Зима | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 2416 |  | В12 2019-04-16 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
50 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 6 Мслозавод от ПС Еланцы | 10 (10.5) | 15,30 2019.04.16 | 15,50 2019.04.16 | В | 0.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 6 Маслозавод от ПС Еланцы | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 503 |  | В27 2019-04-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
51 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 3 Перинатальный центр от ПС Электрокотельная | 10 (10.5) | 17,48 2019.04.16 | 19,10 2019.04.16 | В | 1.37 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 3 Перинатальный центр от ПС Электрокотельная | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1812 |  | В28 2019-04-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
52 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ЯКНО-7 ВЛ-10 Кимельтей -Игнино | 10 (10.5) | 22,00 2019.04.18 | 12,45 2019.04.19 | В | 14.75 | ВЛ | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 12 | 651 | 0 | 839 |  | В9 2019-04-19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
53 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Батама -Новоникольск | 10 (10.5) | 22,00 2019.04.18 | 15,05 2019.04.20 | В | 41.08 | ВЛ | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 4 | 653 | 0 | 336 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В14 2019-04-19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
54 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС Тяговая Тыреть яч. № 15 Тыреть | 10 (10.5) | 22,20 2019.04.18 | 10,40 2019.04.19 | В | 12.33 | ВЛ | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 10 | 750 | 0 | 168 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Иркутская обл) | В16 2019-04-18 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
55 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ТП-485 гр. № 3 70 лет Победы | 0.38 | 07,00 2019.04.19 | 17,45 2019.04.19 | В | 10.75 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 |  | В7 2019-04-19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
56 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС Малышока яч. № 2 | 10 (10.5) | 07,00 2019.04.19 | 12,24 2019.04.19 | В | 5.4 | ВЛ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 | 396 | 0 | 1600 |  | В5 2019-04-19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
57 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС Шахта фид № 6 | 6 (6.3) | 08,15 2019.04.19 | 14,15 2019.04.19 | В | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 14 | 1360 | 0 | 1440 |  | В 26 2019-02-19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
58 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС Стеклозавод фид. № 5 | 6 (6.3) | 10,00 2019.04.19 | 19,30 2019.04.19 | В | 9.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 14 | 1036 | 0 | 1007 |  | В21 2019-06-19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
59 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 (10.5) | 12,00 2019.04.19 | 13,10 2019.04.19 | В | 1.17 | ВЛ | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 25 | 600 | 0 | 1450 |  | В 33 2019-04-19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
60 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6кВ "ф.№11" яч№11 ПС35/6 "ЦРП" | 6 (6.3) | 10,50 2019.04.21 | 12,00 2019.04.21 | В | 1.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ "ф.№11" от ПС35/6 "ЦРП | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 282 |  | В17 2019-04-21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
61 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6кв "яч№3" от ПС35/6 "№2" | 6 (6.3) | 10,04 2019.04.22 | 12,00 2019.04.22 | В | 1.93 | ВЛ 6 (6.3) кВ "яч№3" от ПС35/6 "№2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 755 |  | В4 2019-04-22 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
62 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | "ф.№403 Кирзавод" | 6 (6.3) | 10,50 2019.04.22 | 13,45 2019.04.22 | В | 2.92 | ВЛ 6 (6.3) кВ "ф.№403 Кирзавод | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 957 |  | В20 2019 04-22 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
63 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ "Маркова Б" от РП-10кВ "Маркова2 | 10 (10.5) | 14,15 2019.04.22 | 15,00 2019.04.22 | В | 0.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ "Маркова Б | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 671 |  | В31 2019-04-22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
64 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ "Мостотряд 5" от ПС"Тяговая 83 Якурим" | 10 (10.5) | 15,00 2019.04.22 | 16,00 2019.04.22 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Мостотряд 5" от ПС"Тяговая 83 Якурим | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 537 |  | В21 2019-04-22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
65 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 1 от ПС "Тяговая-Невельская" | 10 (10.5) | 16,13 2019.04.25 | 16,41 2019.04.25 | В | 0.47 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 1 от ПС "Тяговая-Невельская | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 839 |  | В19 2019-04-25 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
66 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 16 от ПС "Туристкая" | 10 (10.5) | 11,00 2019.04.26 | 15,20 2019.04.26 | В | 4.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 16 от ПС "Туристкая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |  | В36 2019-04-26 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
67 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | РП | РП-48 "Онкология" | 10 (10.5) | 15,16 2019.04.26 | 16,48 2019.04.26 | В | 1.53 | РП 10 (10.5) кВ РП-48 "Онкология | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 671 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В36 2019-04-26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
68 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 4 от ПС Жемчужная | 10 (10.5) | 15,26 2019.04.26 | 20,10 2019.04.26 | В | 4.73 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 4 от ПС Жемчужная | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 16 | 369 | 0 | 2098 |  | В37 2019-04-26 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
69 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 18 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 17,30 2019.04.26 | 22,00 2019.04.26 | В | 4.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 18 от ГПП-1 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 171 |  | В5 2019-04-26 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
70 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 1 от ПС Тяговая-Невельская | 10 (10.5) | 17,37 2019.04.26 | 21,55 2019.04.26 | В | 4.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 1 от ПС Тяговая-Невельская | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 839 |  | В18 2019-04-26 | 3.4.7.1 | 4.14 | 1
71 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | яч. 10 от ПС "Тяговая-26" | 10 (10.5) | 16,00 2019.04.27 | 17,30 2019.04.27 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 от ПС Тяговая-26 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1007 |  | В5 2019-04-27 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
72 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер "Слюдфабрика А" от ПС Тяговая | 10 (10.5) | 18,10 2019.04.27 | 18,40 2019.04.27 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер "Слюдфабрика А" от ПС Тяговая | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 839 |  | В14 2019-04-27 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
73 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 35 | 07,40 2019.05.01 | 19,30 2019.05.02 | В | 35.83 | ВЛ 35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1175 |  | В8 2019-05-01 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
74 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч № 1 ПС-Нижний кочергат | 10 (10.5) | 12,55 2019.05.07 | 13,15 2019.05.07 | В | 0.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 1 ПС-Нижний Кочергат | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 671 |  | В31 2019-05-07 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
75 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 17 от ПС-1 | 6 (6.3) | 10,40 2019.05.15 | 12,00 2019.05.15 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 17 от ПС-1 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 906 |  | В5 2019-05-15 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
76 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч. 24 "м/р Ангарский" от РП-7 | 10 (10.5) | 07,50 2019.05.16 | 08,20 2019.05.16 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 24 "м/р Ангарский" от РП-7 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 873 |  | В11 2019-05-16 | 3.4.10 | 4.12 | 0
77 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 817 "Ленаэкспортлес" от ПС "Тяговая-83 Якурим" | 10 (10.5) | 16,05 2019.05.16 | 17,10 2019.05.16 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 817 "ЛенаЭкспортлес" от ПС "Тяговая-Якурим | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 101 |  | В20 2019-05-16 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
78 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер "Посёлок" от ТП-11 | 0.38 | 14,10 2019.05.18 | 14,45 2019.05.18 | В | 0.58 | ВЛ 0.38 кВ фидер "Посёлок" от ТП-11 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27 |  | В17 2019-05-18 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
79 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 18,54 2019.05.18 | 15,02 2019.05.19 | В | 20.13 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 294 |  | В26 2019-05-20 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
80 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер "ул. Ленина" от ТП-12А | 0.38 | 12,50 2019.05.21 | 15,50 2019.05.21 | В | 3 | ВЛ 0.38 кВ "ул. Ленина" от ТП-12 А | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 47 |  | В17 2019-05-21 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
81 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 14 от ПС-7 | 6 (6.3) | 16,44 2019.05.21 | 17,18 2019.05.21 | В | 0.57 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 14 от ПС-7 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 2 | 1423 | 0 | 503 |  | В5 2019-05-21 | 3.4.8.5 | 4.13,4.12 | 0
82 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 221 "старая РЭБ" от ПС "Осетрово" | 10 (10.5) | 18,50 2019.05.22 | 21,15 2019.05.22 | В | 2.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 221 "Старая РЭБ" от ПС "Осетрово | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1259 |  | В20 2019-05-23 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
83 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 6 "Очистные" | 10 (10.5) | 19,00 2019.05.24 | 21,10 2019.05.24 | В | 2.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 6 "Очистные |  |  | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 1007 |  | В21 2019-05-24 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
84 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | яч. 14 от ПС "РРЗ" | 10 (10.5) | 20,08 2019.05.27 | 22,40 2019.05.27 | В | 2.53 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 14 от ПС "РРЗ | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 1846 |  | В8 2019-05-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1
85 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 4 от ПС Жемчужная | 10 (10.5) | 21,00 2019.05.27 | 01,40 2019.05.28 | В | 4.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 4 от ПС "Жемчужная | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 2098 |  | В32 2019-05-27 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
86 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 30 от ПС Промышленная | 6 (6.3) | 11,15 2019.06.05 | 12,45 2019.06.05 | В | 1.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 30 от ПС Промышленная | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 403 |  | В6 2019-06-05 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
87 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 7 "Маркова Б" | 10 (10.5) | 17,40 2019.06.05 | 18,55 2019.06.05 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 7 Маркова Б | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 1678 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В31 2019-06-05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
88 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамакан - Мусковит" | 110 | 12,50 2019.06.06 | 22,48 2019.06.06 | В | 9.97 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 1000 |  | 06.06.19 B4 | 3.4.14 | 4.21 | 1
89 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 13,48 2019.06.07 | 13,25 2019.06.08 | В | 23.62 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 2215 |  | В25 2019-06-07 | 3.4.14 | 4.21 | 1
90 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 13,25 2019.06.09 | 20,08 2019.06.09 | В | 6.72 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 2880 |  | В25 2019-06-09 | 3.4.14 | 4.21 | 1
91 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 3 от ТП-47 "БПК" | 0.38 | 13,30 2019.06.14 | 14,00 2019.06.14 | В | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ фидер № 3 от ТП-47 "БПК | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 |  | В14 2019-06-14 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
92 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер № 24 от ПС Новогришевская | 6 (6.3) | 16,29 2019.06.14 | 22,00 2019.06.14 | В | 5.52 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 24 от ПС Новогришевская | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 302 |  | В8 2019-06-14 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
93 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | фидер № 4 от ТП-89 | 0.38 | 08,00 2019.06.15 | 15,00 2019.06.15 | В | 7 | ВЛ 0.38 кВ фидер № 4 от ТП-89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | В5 2019-06-15 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
94 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 3 от РП-5 | 6 (6.3) | 11,25 2019.06.15 | 13,10 2019.06.15 | В | 1.75 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 3 от РП-5 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 503 |  | В6 2019-06-15 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
95 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Луговка | 35 | 17,12 2019.06.15 | 20,50 2019.06.15 | В | 3.63 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 235 |  | В26 2019-06-17 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
96 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ВЛ- 6 кВ "ф.№6" яч№7 ПС 35/6 "Шахта" | 6 (6.3) | 11,20 2019.06.17 | 16,05 2019.06.17 | В | 4.75 | ВЛ 6 (6.3) кВ "ф.№6" яч№7 ПС 35/6 "Шахта | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 453 |  | В26 2019-06-17 | 3.4.10 | 4.12 | 0
97 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | "Замзор-Первомайский" | 10 (10.5) | 16,30 2019.06.17 | 19,30 2019.06.17 | В | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Замзор-Первомайский | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 336 |  | В27 2019-06-18 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
98 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч. 22 от ИТЭЦ-3 | 6 (6.3) | 19,15 2019.06.17 | 00,05 2019.06.18 | В | 4.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 22 от ИТЭЦ-3 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 1208 |  | В20 2019-06-18 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
99 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 1 и № 8 от ТПР-9 | 0.38 | 23,00 2019.06.17 | 11,15 2019.06.18 | В | 12.25 | ВЛ 0.38 кВ фидера № 1 и № 8 от ТПР-9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 67 |  | В28 2019-06-18 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
100 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 35 | 02,00 2019.06.18 | 18,15 2019.06.18 | В | 16.25 | ВЛ 35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п. Тальники | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 294 |  | В8 2019-06-19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
101 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ф БК | 10 (10.5) | 06,55 2019.06.22 | 10,40 2019.06.22 | В | 3.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф БК | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1846 |  | в14 2019-06-22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
102 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч№9 | 10 (10.5) | 08,00 2019.06.25 | 08,30 2019.06.25 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ яч№9 от ПС 110\10"Вокзальная | 0 | 0 | 3994 | 0 | 0 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 0 | 671 |  | В5 2019-06-25 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
103 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ -6кВ "ф.№21 Б" от ПС"Академическая" | 6 (6.3) | 11,50 2019.06.25 | 18,50 2019.06.25 | В | 7 | ВЛ 6 (6.3) кВ "ф.№21 Б" от ПС"Академическая | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 302 |  | В25 2019-06-25 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
104 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч № 13 ПС-Ока | 10 (10.5) | 11,40 2019.06.26 | 13,15 2019.06.26 | В | 1.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 13 ПС-Ока | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 775 |  | в14 2019-06-26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
105 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | яч № 1 РП-1 | 6 (6.3) | 14,00 2019.06.27 | 15,00 2019.06.27 | В | 1 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч № 1 РП-1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 8 | 492 | 0 | 604 |  | в5 2019-06-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1
106 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мамакан - Мусковит" | 110 | 15,52 2019.07.02 | 11,22 2019.07.03 | В | 19.5 | ВЛ 110 кВ Мамакан -Мусковит;ПС 110 кВ Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 10 | 4364 | 0 | 1000 |  | В63 2019-07-02 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
107 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч № 44 ПС-Цемзавод | 6 (6.3) | 12,20 2019.07.04 | 16,45 2019.07.04 | В | 4.42 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч № 44 ПС-Центральная | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 5 | 809 | 0 | 503 |  | в6 2019-07-04 | 3.4.8.4 | 4.11 | 0
108 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ф № 1 ПС свирск | 6 (6.3) | 16,00 2019.07.04 | 17,55 2019.07.04 | В | 1.92 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф № 1 ПС-свирск | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 1000 |  | в9 2019-10-04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
109 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ТП | ТП-104 | 6 (6.3) | 23,40 2019.07.27 | 15,40 2019.07.28 | В | 16 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-104 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 54 |  | В21 2019-07-28 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
110 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС Куйтун ВЛ-10 Ф №2 "ЛПХ" | 10 (10.5) | 10,35 2019.07.30 | 10,45 2019.07.30 | В | 0.166 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-104 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 | 1075 |  | В30 2019-07-30 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
111 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС Шахта фид № 6 | 6 (6.3) | 23,15 2019.07.30 | 09,45 2019.07.31 | В | 10.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Шахта фидер № 6 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 5 | 503 | 0 | 1000 |  | В29 2019-07-30 | 3.4.12.5 | 4.4,4.15 | 0
112 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТП | РП-4 яч. № 11 | 6 (6.3) | 00,10 2019.07.31 | 02,10 2019.07.31 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-111 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 5 | 1525 | 0 | 300 |  | В8 2019-07-31 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
113 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Луговка | 35 | 06,20 2019.07.31 | 19,20 2019.07.31 | В | 13 | ВЛ 35 кВ ВЛ-35 Луговка | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 4 | 546 | 0 | 500 |  | В42 2019-07-31 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
114 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 12,10 2019.08.04 | 17,50 2019.08.04 | В | 5.67 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 |  | В29 2019-08-04 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
115 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Старая Бурдаковка | 10 (10.5) | 15,30 2019.08.04 | 16,25 2019.08.04 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф Старая Бурдаковка | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1342 |  | В35 2019-08-04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
116 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 4 от ПС Жемчужная | 10 (10.5) | 20,42 2019.08.04 | 22,27 2019.08.04 | В | 1.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1342 |  | В36 2019-08-04 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
117 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер №103 "МК-131" от ЗРУ-10 кВ "РЭС Магистральный" | 10 (10.5) | 12,10 2019.08.22 | 16,30 2019.08.22 | В | 4.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 103 "МК-131" от ЗРУ-10 кВ "РЭС Магистральный | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 923 |  | В20 2019-08-22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
118 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 122 "КТП-3" от ГПП "Лена" | 6 (6.3) | 12,43 2019.08.22 | 15,30 2019.08.22 | В | 2.78 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 122 "КТП-3" от ГПП "Лена | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 453 |  | В21 2019-08-22 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
119 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер "Запад" от ТП-12 | 0.38 | 14,30 2019.08.22 | 16,50 2019.08.22 | В | 2.33 | ВЛ 0.38 кВ фидер "Запад" от ТП-12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 81 |  | В17 2019-08-22 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
120 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 "Мусковит-Луговка" | 35 | 02,10 2019.08.23 | 13,08 2019.08.23 | В | 10.97 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 117 |  | В25 2019-08-23 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
121 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 2 от ПС Тяговая | 10 (10.5) | 10,30 2019.08.23 | 11,00 2019.08.23 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 2 от ПС Тяговая | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 923 |  | В14 2019-08-23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
122 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 24 от РП-1 | 6 (6.3) | 13,00 2019.08.23 | 15,00 2019.08.23 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 24 от РП-1 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 614 |  | В5 2019-08-23 | 3.4.8.1 | 4.14,4.12 | 0
123 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | яч. 22 РП-3 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 13,00 2019.08.23 | 17,00 2019.08.23 | В | 4 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 22 РП-3 от ГПП-1 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 1017 |  | В6 2019-08-23 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
124 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 2 от ПС Радиостанция №1 | 6 (6.3) | 17,00 2019.08.23 | 15,00 2019.08.24 | В | 22 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 2 от ПС Радиостанция № 1 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 50 | АО "Братская электросетевая компания" | В7 2019-08-26 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
125 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. 4 "Кривошапкино" | 10 (10.5) | 17,50 2019.08.23 | 19,20 2019.08.23 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ Киренск-Кривошапкино | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 470 |  | В24 2019-08-26 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
126 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер № 3 от ТЭЦ-12 | 6 (6.3) | 07,25 2019.08.24 | 12,21 2019.08.24 | В | 4.93 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 3 от ТЭЦ-12 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 1340 |  | В9 2019-08-26 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
127 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | РП | РП-48 "Онкология" | 10 (10.5) | 12,10 2019.08.24 | 13,20 2019.08.24 | В | 1.17 | РП 10 (10.5) кВ РП-48 "Онкология | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 671 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В31 2019-08-26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
128 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 15 Радиоцентр от ПС Летняя | 10 (10.5) | 15,50 2019.08.25 | 17,00 2019.08.25 | В | 1.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 15 Радиоцентр от ПС Летняя | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 84 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В33 2019-08-26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
129 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | КЛ | фидер №220 Аэропорт-1 от ПС Осетрово | 10 (10.5) | 04,10 2019.08.26 | 04,30 2019.08.26 | В | 0.33 | КЛ 10 (10.5) кВ фидер №220 Аэропорт-1 от ПС Осетрово | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 503 |  | В21 2019-08-26 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
130 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 36 от ПС "Пионерская | 10 (10.5) | 15,50 2019.08.26 | 11,30 2019.08.27 | В | 19.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 36 от ПС Пионерская | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 168 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В5 2019-08-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
131 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 606 от ПС ЦРММ | 10 (10.5) | 18,20 2019.08.26 | 10,55 2019.08.27 | В | 16.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 606 от ПС ЦРММ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 |  | В23 2019-08-27 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
132 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч № 7 ПС-Летняя | 10 (10.5) | 16,30 2019.08.28 | 17,35 2019.08.28 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ Патроны-А | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 23 | 400 | 0 | 839 |  | В34 2019-08-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
133 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | фидер № 12 ТП-5Э ЦРП от ПС "Тяговая-Зима" | 10 (10.5) | 08,20 2019.08.31 | 11,40 2019.08.31 | В | 3.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 12 ТП-5Э ЦРП от ПС Тяговая-Зима | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 755 |  | В11 2019-09-02 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
134 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | КЛ | фидер "ул. Гоголя 85" от ТП-75 | 0.38 | 10,30 2019.08.31 | 12,30 2019.08.31 | В | 2 | КЛ 0.38 кВ фидер ул. Гоголя 85 от ТП-75 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 200 |  | В14 2019-09-02 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
135 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Мама | 35 | 19,02 2019.08.31 | 10,15 2019.09.01 | В | 15.22 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 0 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 3846 | 0 | 1527 |  | В26 2019-09-02 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
136 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | фидер "Тыреть" от ПС Тяговая-Тыреть | 10 (10.5) | 03,40 2019.09.01 | 06,45 2019.09.01 | В | 3.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер Тыреть от ПС Тяговая-Тыреть | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 1091 |  | В12 2019-09-02 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
137 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 9 Бохан-2 от ПС Бохан | 10 (10.5) | 04,30 2019.09.01 | 07,40 2019.09.01 | В | 3.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 9 Бохан-2 от ПС Бохан | 0 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1 | 453 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В29 2019-09-02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
138 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 24 Посёлок С от ПС Баяндай | 10 (10.5) | 05,51 2019.09.01 | 07,18 2019.09.01 | В | 1.45 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 24 Посёлок С от ПС Баяндай | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 403 |  | В28 2019-09-02 | 3.4.10 | 4.12 | 0
139 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. № 9 Бохан-2 от ПС Бохан. | 10 (10.5) | 05,00 2019.09.03 | 14,45 2019.09.04 | В | 33.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 9 Бохан-2 от ПС Бохан | 0 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1 | 453 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В29 2019-09-03 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
140 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | "Косая Степь- Бугульдейка" от ПС 110/35/10 "Косая Степь" | 35 | 05,20 2019.09.03 | 06,50 2019.09.03 | В | 1.5 | ВЛ 35 кВ Косая Степь - Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 176 |  | В32 2019-09-03 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
141 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. № 6 Бохан-1 от ПС Бохан | 10 (10.5) | 07,15 2019.09.03 | 17,21 2019.09.04 | В | 34.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 6 Бохан-1 от ПС Бохан | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 1 | 755 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В31 2019-09-03 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
142 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 408 Водозабор от ПС Тяговая-82 | 6 (6.3) | 07,30 2019.09.03 | 09,27 2019.09.03 | В | 1.95 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 408 Водозабор от ПС Тяговая-82 | 0 | 2 | 440 | 0 | 2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 400 |  | В21 2019-09-03 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
143 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 410 Пионерлагерь от ПС Тяговая-82 | 6 (6.3) | 10,00 2019.09.03 | 14,05 2019.09.03 | В | 4.08 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 410 Пионерлагерь от ПС Тяговая-82 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 14 | 336 | 0 | 433 |  | В22 2019-09-03 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
144 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 5 ГПП Силикатная от ПС Силикатная | 10 (10.5) | 10,40 2019.09.03 | 11,20 2019.09.03 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 5 ГПП Силикатная | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  | В15 2019-09-03 | 3.4.14 | 4.21 | 1
145 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 19 от РП-4 | 10 (10.5) | 14,30 2019.09.03 | 15,30 2019.09.03 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ яч.19 от РП-4 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 671 |  | В6 2019-09-03 | 3.4.13.3,3.4.13.4 | 4.12 | 1
146 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер № 18 от РП-12 | 10 (10.5) | 14,55 2019.09.03 | 17,35 2019.09.03 | В | 2.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 18 от РП-12 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 923 |  | В10 2019-09-03 | 3.4.8.5 | 4.14,4.12 | 0
147 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | фидер №13 от ПС "Тяговая-Залари" | 10 (10.5) | 14,00 2019.09.04 | 14,40 2019.09.06 | В | 48.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 13 от ПС Тяговая-Залари | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | В12 2019-09-06 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
148 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | фидер №12 от ПС "Тяговая-Залари" | 10 (10.5) | 14,00 2019.09.04 | 14,00 2019.09.05 | В | 24 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 12 от ПС "Тяговая-Залари | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 336 |  | В11 2019-09-06 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
149 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | фидер "Заря-Первомайский" от ПС "Заря" | 10 (10.5) | 20,45 2019.09.04 | 22,20 2019.09.04 | В | 1.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Заря-Первомайский" от ПС "Заря | 0 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 0 | 940 |  | В13 2019-09-05 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
150 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | фидер "Заря-ХПП" от ПС "Заря" | 10 (10.5) | 20,50 2019.09.04 | 22,40 2019.09.04 | В | 1.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ Заря-ХПП от ПС Заря | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 386 |  | В14 2019-09-05 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
151 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит-Луговка | 35 | 16,45 2019.09.05 | 19,22 2019.09.06 | В | 26.62 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 176 |  | В27 2019-09-06 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
152 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 25 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 01,30 2019.09.08 | 04,00 2019.09.08 | В | 2.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 25 от ГПП-1 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 302 |  | В7 2019-09-09 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
153 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | фидер Школа-1 от ПС Еланцы | 10 (10.5) | 08,04 2019.09.08 | 08,45 2019.09.08 | В | 0.68 | ВЛ 10 (10.5) кВ Школа-1 от ПС Еланцы | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 352 |  | В29 2019-09-09 | 3.4.14 | 4.21 | 1
154 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 "Мусковит-Луговка" | 35 | 10,50 2019.09.08 | 15,15 2019.09.08 | В | 4.42 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 176 |  | В27 2019-09-09 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
155 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 23 от РП-5 | 6 (6.3) | 14,40 2019.10.02 | 14,58 2019.10.02 | В | 0.3 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 23 от РП-5 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0 | 302 |  | В5 2019-10-02 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
156 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 8 от РП-5 | 6 (6.3) | 14,40 2019.10.02 | 17,10 2019.10.02 | В | 2.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 8 от РП-5 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 4 | 1696 | 0 | 906 |  | В6 2019-10-02 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
157 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. №10 от ПС "Тяговая-26" | 10 (10.5) | 17,30 2019.10.04 | 19,30 2019.10.04 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. № 10 от ПС Тяговая-26 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 997 | 0 | 839 |  | В5 2019-10-07 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
158 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 4 "Кадинское ЛПХ" от ПС "Куйтун" | 10 (10.5) | 13,20 2019.10.05 | 15,25 2019.10.05 | В | 2.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 4 "Кадинское ЛПХ" от ПС "Куйтун | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 1259 |  | В14 2019-10-07 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
159 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 1 от ПС "Тяговая-Невельская" | 10 (10.5) | 16,34 2019.10.05 | 17,40 2019.10.05 | В | 1.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 1 от ПС "Тяговая-Невельская | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 755 |  | В19 2019-10-07 | 3.4.14 | 4.21 | 1
160 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 14 от РП-10 | 10 (10.5) | 12,00 2019.10.07 | 14,00 2019.10.07 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 14 от РП-10 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 671 |  | В5 2019-10-07 | 3.4.14 | 4.21 | 1
161 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч.18 от УПС-4 | 6 (6.3) | 16,00 2019.10.07 | 22,22 2019.10.07 | В | 6.37 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 18 от УПС-4 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 1208 |  | В6 2019-10-07 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
162 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 17 УПС-4 | 6 (6.3) | 13,55 2019.10.09 | 23,05 2019.10.09 | В | 9.17 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 17 от УПС-4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 685 |  | В5 2019-10-10 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
163 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ТП | ТП-77 | 10 (10.5) | 00,05 2019.10.13 | 08,45 2019.10.13 | В | 8.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-77 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 503 |  | В14 2019-10-14 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
164 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер № 31 от ПС Западная-3 | 6 (6.3) | 11,45 2019.10.13 | 12,15 2019.10.13 | В | 0.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 31 от Пс Западная-3 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 1108 |  | В8 2019-10-14 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
165 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 902 Посёлок от ПС Нефтебаза | 6 (6.3) | 15,10 2019.10.18 | 16,00 2019.10.18 | В | 0.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 902 Посёлок от ПС Нефтебаза | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 292 |  | В20 2019-10-18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
166 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ТП | ТП Ветлечебница | 10 (10.5) | 03,25 2019.10.19 | 04,20 2019.10.19 | В | 0.92 | ТП 10 (10.5) кВ Ветлечебница | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 |  | В27 2019-10-19 | 3.4.10 | 4.12 | 0
167 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 20 от ПС-7 | 6 (6.3) | 10,50 2019.10.23 | 12,23 2019.10.23 | В | 1.55 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 20 от ПС-7 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1007 |  | В5 2019-10-23 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
168 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | фидер № 12 от ПС Тяговая-Залари | 10 (10.5) | 11,18 2019.10.23 | 13,00 2019.10.23 | В | 1.7 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 12 от ПС Тяговая-Залари | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 923 |  | В11 2019-10-23 | 3.4.10 | 4.12 | 0
169 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | КЛ | ул. Ленина дом 30 от ТП-130 | 0.38 | 14,20 2019.10.23 | 17,24 2019.10.23 | В | 3.07 | КЛ 0.38 кВ ул. Ленина дом 30 от ТП-130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 54 |  | В14 2019-10-23 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
170 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер А Больничный комплекс от ПС Тяговая-Нижнеудинск | 10 (10.5) | 16,04 2019.10.23 | 17,30 2019.10.23 | В | 1.43 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер А Больничный комплекс от ПС Тяговая-Нижнеудинск | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 5 | 349 | 0 | 1091 |  | В15 2019-10-23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
171 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 21 от ПС Ангарская | 6 (6.3) | 16,50 2019.10.25 | 19,45 2019.10.25 | В | 2.92 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 21 от ПС Ангарская | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 604 |  | В6 2019-10-25 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
172 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 19 от ПС Ангарская | 6 (6.3) | 16,50 2019.10.25 | 18,07 2019.10.25 | В | 1.28 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 19 от ПС Ангарская | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 705 |  | В5 2019-10-25 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
173 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 11 от ЦРП Восточный | 10 (10.5) | 03,15 2019.10.26 | 06,35 2019.10.26 | В | 3.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 11 от ЦРП Восточный | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 336 |  | В14 2019-10-26 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
174 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС Пионерская яч.5 Савватеевка | 10 (10.5) | 06,42 2019.10.30 | 11,25 2019.10.30 | В | 4.72 | ВЛ 10 (10.5) кВ Савватеевка | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 16 | 300 | 0 | 503 |  | B6 2019-10-30 | 3.4.11 | 4.12 | 0
175 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер № 24 от ПС Новогришевская | 6 (6.3) | 14,20 2019.11.01 | 18,05 2019.11.01 | В | 3.75 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 24 от ПС Новогришевская | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 151 |  | В8 2019-11-01 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
176 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч. 7 фидер ЛДК-2 от КРПЗ-6 кВ | 6 (6.3) | 00,25 2019.11.02 | 02,15 2019.11.02 | В | 1.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 7 фидер ЛДК-2 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 4 | 153 | 0 | 1007 |  | В11 2019-11-02 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
177 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.02 | 10,30 2019.11.02 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1342 |  | В5 2019-11-02 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
178 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 30 от ПС Промышленная | 6 (6.3) | 16,00 2019.11.12 | 16,49 2019.11.12 | В | 0.82 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 30 от ПС Промышленная | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 2 | 1298 | 0 | 906 |  | В5 2019-11-12 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
179 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 35 | 09,30 2019.11.14 | 23,50 2019.11.14 | В | 14.33 | ВЛ 35 кВ Голуметь-Онот | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 800 |  | В8 2019-11-14 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
180 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | "Ерши-Мельничная Падь" от ПС Ерши | 10 (10.5) | 09,15 2019.11.21 | 19,15 2019.11.21 | В | 10 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ерши-Мельничная Падь от ПС Ерши | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2433 |  | В30 2019-11-21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
181 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 24 Больница от ПС Усть-Орда | 10 (10.5) | 14,15 2019.11.21 | 14,50 2019.11.21 | В | 0.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 24 Больница от ПС Усть-Орда | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 2836 |  | В27 2019-11-21 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
182 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | Нефтебаза от ГПП-Лена | 35 | 14,50 2019.11.21 | 15,35 2019.11.21 | В | 0.75 | ВЛ 35 кВ Нефтебаза от ГПП-Лена | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 4640 |  | В20 2019-11-21 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
183 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 2 ЛПХ от ПС Куйтун | 10 (10.5) | 16,20 2019.11.21 | 17,45 2019.11.21 | В | 1.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 2 ЛПХ от ПС Куйтун | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 10 | 796 | 0 | 3860 |  | В14 2019-11-21 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
184 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 3 от ТП-922 | 0.38 | 14,00 2019.11.23 | 17,30 2019.11.23 | В | 3.5 | ВЛ 0.38 кВ фидер № 3 от ТП-922 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | В14 2019-11-23 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
185 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ТП | ТП-4Б | 6 (6.3) | 16,55 2019.11.24 | 23,55 2019.11.24 | В | 7 | ТП 6 (6.3) кВ -4Б | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 282 |  | В31 2019-11-24 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
186 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6кВ от ПС35/6 "Перевал" яч. №11 | 6 (6.3) | 09,00 2019.12.02 | 09,25 2019.12.02 | В | 0.42 | ВЛ 6 (6.3) кВ от ПС35/6 "Перевал" яч. №11 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1410 |  | 30-В 02.12.2019 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
187 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Слюдянский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№11 | 6 (6.3) | 09,20 2019.12.17 | 10,45 2019.12.17 | В | 1.42 | ВЛ 6 (6.3) кВ от ПС35/6"Перевал" яч№11 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1510 |  | Б-30 17.12.2019 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
188 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | яч.28 "фидер Бк" ПС 110/35/27,5/10 Тяговая-Нижнеудинск | 10 (10.5) | 08,05 2019.12.19 | 10,15 2019.12.19 | В | 2.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ | Бк11А, насосная станция Бк21 | 0 | 2006 | 0 | 2 | 2004 | 0 | 0 | 20 | 1986 | 0 | 3012 |  | В14 2019-12-19 | 3.4.14 | 4.3 | 1
189 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 21 "СХТ" от ПС 110/35/10 "Усть-Орда" | 10 (10.5) | 21,37 2019.12.22 | 22,18 2019.12.22 | В | 0.68 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ "СХТ | 0 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 20 | 3700 | 0 | 3860 |  | В28 2019-12-22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
190 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 (10.5) | 13,05 2019.12.25 | 14,05 2019.12.25 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 25 | 415 | 0 | 2025 |  | В30 2019-12-25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
191 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | КЛ-6 кВ "ТЭЦ-11 яч. № 104 - ТП РТС" | 6 (6.3) | 10,10 2019.12.26 | 18,10 2019.12.26 | В | 8 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ "ТЭЦ-11 яч. № 104 - ТП РТС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» (г. Ачинск, ИНН 2443005570) | В5 2020-03-26 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
192 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ ПС Водозабор - Сибизмир | 6 (6.3) | 10,00 2019.12.27 | 15,10 2019.12.27 | В | 5.17 | ВЛ 6(6,3) кВ | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 6 | 480 | 0 | 1300 |  | В5 2019-12-27 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь