## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 4 "Кадинское ЛПХ" от ПС "Куйтун" | 10 (10.5) | 13,55 2021.01.04 | 14,55 2021.01.04 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 4 Кадинское ЛПХ от ПС Куйтун | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 11 | 825 | 0 | 2265 |  | В14 2021-01-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бохан-Еланцы с отпайкой на Черноруд" | 110 | 08,59 2021.01.05 | 13,32 2021.01.05 | В | 4.55 | ВЛ 110 кВ Бохан-Еланци с отпайкой на Черноруд | 0 | 0 | 3721 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 1 | 1846 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В28 2021-01-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | Утулик Б от ГПП-1 | 35 | 10,00 2021.01.05 | 10,43 2021.01.05 | В | 0.72 | ВЛ 35 кВ Утулик Б от ГПП-1 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 3407 |  | В31 2021-01-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 2 от ПС №4 | 6 (6.3) | 14,30 2021.01.06 | 15,58 2021.01.06 | В | 1.47 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 2 от ПС №4 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 1208 |  | В4 2021-01-06 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
5 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 11 от РП-4 | 10 (10.5) | 18,00 2021.01.06 | 21,30 2021.01.06 | В | 3.5 | КЛ 10 (10.5) кВ яч № 11 от РП-4 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 1443 |  | В7 2021-01-06 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
6 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35кВ "Мусковит-Луговка" | 35 | 00,28 2021.01.15 | 18,30 2021.01.15 | В | 18.03 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1020 |  | В20 2021-01-15 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
7 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35кВ "Цепь - А" | 35 | 23,30 2021.01.15 | 01,00 2021.01.16 | В | 1.5 | ВЛ 35 кВ "Цепь - А | 0 | 0 | 8457 | 0 | 0 | 8457 | 0 | 0 | 0 | 8457 | 0 | 9632 |  | В-4 2021-01-15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
8 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п. Листвянка | ВЛ | яч. №24 Судоверфь Б от ПС Листвянка | 10 (10.5) | 16,15 2021.01.17 | 20,45 2021.01.17 | В | 4.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 24 Судоверфь Б от ПС Листвянка | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 4699 |  | В31 2021-01-17 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
9 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети г. Зима | ВЛ | фидер № 6 от ПС Тяговая-Зима | 10 (10.5) | 14,50 2021.01.19 | 15,20 2021.01.19 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 6 от ПС Тяговая-Зима | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 5 | 390 | 0 | 1259 |  | В10 2021-01-19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
10 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети г. Зима | ВЛ | фидер № 10 от ПС "Тяговая-Зима" | 10 (10.5) | 14,55 2021.01.19 | 15,55 2021.01.19 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 10 от ПС Тяговая-Зима | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 14 | 1226 | 0 | 537 |  | В11 2021-01-19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
11 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети г. Усть-Кут | ВЛ | ВЛ-35 кВ фидер Нефтебаза от ГПП Лена | 35 | 18,16 2021.01.27 | 22,22 2021.01.27 | В | 4.1 | ВЛ 35 кВ фидер Нефтебаза от ГПП Лена | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 6461 |  | В19 2021-01-27 | 3.4.12.5 | 4.14 | 0
12 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 4 от ПС Жемчужная | 10 (10.5) | 13,21 2021.01.31 | 14,29 2021.01.31 | В | 1.13 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ Ангарский берег | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2853 |  | В32 2021-01-31 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
13 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 110/6 Промышленная яч. 15 | 6 (6.3) | 20,50 2021.02.13 | 23,25 2021.02.13 | В | 2.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ПС 110/6 Промышленная яч. 15 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 6 | 500 | 0 | 604 |  | В4 2021-02-13 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
14 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35/10 "Тальники" | 35 | 17,20 2021.02.18 | 16,33 2021.02.19 | В | 23.22 | ВЛ 35 кВ отпайка на ПС 35/10 "Тальники | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1000 |  | В7 2021-02-18 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
15 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бурдугуз-Бурдаковка | 10 (10.5) | 18,30 2021.02.18 | 21,00 2021.02.18 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ Бурдугуз-Бурдаковка | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1678 |  | В31 2021-02-18 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
16 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 19,25 2021.02.18 | 21,30 2021.02.18 | В | 2.08 | ВЛ 35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1000 |  | В28 2021-02-18 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
17 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | ТП-1 - ТП-3 - ТП-6 | 6 (6.3) | 14,00 2021.02.19 | 08,07 2021.02.20 | В | 18.12 | КЛ 6 (6.3) кВ "КЛ ТП-1 - ТП-3 - ТП-6 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 40 |  | B4 2021-02-19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
18 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | КЛ | яч. №8 от ПС РРЗ | 6 (6.3) | 12,40 2021.02.20 | 14,08 2021.02.20 | В | 1.47 | КЛ 6 (6.3) кВ "" ПС РРЗ - оп. № 1 ВЛ-6 кВ Фидера № 8 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 1812 |  | B7 2021-02-20 | 3.4.3 | 4.14 | 1
19 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 18 от ПС 35/6 РП-5 Ангарск | 6 (6.3) | 00,55 2021.03.09 | 03,55 2021.03.09 | В | 3 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 18 от ПС 35/6 РП-5 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1561 |  | В3 2021-03-09 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
20 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | КЛ-6 кВ №2 "ГПП-1 яч.17-ТП-1 яч.5" | 6 (6.3) | 10,40 2021.03.12 | 00,10 2021.03.13 | В | 13.5 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ №2 "ГПП-1 яч.17-ТП-1 яч.5 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 604 |  | B-3 12.03.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
21 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки - Горячий Ключ | 10 (10.5) | 00,45 2021.03.14 | 03,15 2021.03.14 | В | 2.5 | ВЛ-10 кВ "Светлячки - Горячий Ключ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 20 | 580 | 0 | 1600 |  | В80 2021-03-14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
22 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети, Усолье | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Вокзальная , яч. № 29 - ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 02,30 2021.03.14 | 15,30 2021.03.14 | В | 13 | ВЛ-10 кВ "Вокзальная , яч. № 29 - ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 15 | 565 | 0 | 740 |  | В9 2021-03-14 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
23 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | Отпайка на Кумарейку от ВЛ-10 кВ "Заславск - Тарасовск | 10 (10.5) | 02,30 2021.03.14 | 05,45 2021.03.14 | В | 3.25 | Отпайка на Кумарейку от ВЛ-10 кВ "Заславск - Тарасовск | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 | 650 |  | В45 2021-03-14 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
24 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Рабочая - ВЛ-6 кВ ячейка № 27 | 6 (6.3) | 12,10 2021.03.14 | 21,10 2021.03.14 | В | 9 | ВЛ-6 кВ "Рабочая - ВЛ-6 кВ ячейка № 27 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 4 | 283 | 0 | 280 |  | В99 2021-03-14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
25 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "РП-5 - Савватеевка" | 35 | 12,25 2021.03.14 | 11,10 2021.03.15 | В | 22.75 | ВЛ-35 кВ "РП-5 - Савватеевка | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 346 | 0 | 3 | 43 | 300 | 0 | 1351 |  | В3 2021-03-15 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
26 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" АЭС г. Усолье-Сибирское | ВЛ | ВЛ-10кВ "ф.№29" от яч. №29 ПС 110/10 "Вокзальная" | 10 (10.5) | 14,10 2021.03.21 | 16,10 2021.03.21 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ф.№29" от яч. №29 ПС 110/10 "Вокзальная | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 25 | 476 | 0 | 1175 |  | В-3 21.03.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
27 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 15 от ПС Промышленная Ангарск | 6 (6.3) | 14,50 2021.03.26 | 16,32 2021.03.26 | В | 1.7 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 15 от ПС Промышленная Ангарск | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2 | 1198 | 0 | 1410 |  | В3 2021-03-29 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
28 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. №3 "ф. Пионерский" | 6 (6.3) | 08,15 2021.03.27 | 08,59 2021.03.27 | В | 0.73 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. №3 "ф. Пионерский" от ПС 35/6 "УПС-3 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 20 | 210 | 0 | 554 |  | В-4 27.03.2021 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
29 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. № 23 от РП-1 Усолье-Сибирское | 6 (6.3) | 20,00 2021.03.27 | 22,30 2021.03.27 | В | 2.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 23 от РП-1 Усолье-Сибирское | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 403 |  | В6 2021-03-29 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
30 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ТП | ТП№4 от яч. №11 РП-6кВ "№2" | 6 (6.3) | 04,00 2021.03.28 | 12,30 2021.03.28 | В | 8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №4 от яч. №11 РП-6кВ "№2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 150 |  | В-4 28.03.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
31 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | отпайка "Басалаевка-Зулумай" от ВЛ-10 кВ "Батома-Новоникольск" | 10 (10.5) | 18,35 2021.04.03 | 17,40 2021.04.04 | В | 23.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка "Басалаевка-Зулумай" от ВЛ-10 кВ "Батома-Новоникольск | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 168 |  | В9 2021-04-05 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
32 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | фидер № 1 от РП-1 Усолье-Сибирское | 6 (6.3) | 09,30 2021.04.04 | 12,00 2021.04.04 | В | 2.5 | КЛ 6 (6.3) кВ фидер № 1 от РП-1 Усолье-Сибирское | 0 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 15 | 1240 | 0 | 2014 |  | В3 2021-04-05 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
33 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети п. Магистральный | ВЛ | фидер № 120 СМП-391 от ЗРУ-10 кВ Магистральный | 10 (10.5) | 14,45 2021.04.04 | 16,00 2021.04.04 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 120 СМП-391 от ЗРУ-10 кВ Магистральный | 0 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 2 | 1968 | 0 | 1678 |  | В19 2021-04-05 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
34 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 12 от ПС 110/10 Вокзальная | 10 (10.5) | 14,00 2021.04.06 | 16,00 2021.04.06 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 12 от ПС 110/10 Вокзальная | 0 | 0 | 3629 | 0 | 0 | 3629 | 0 | 0 | 0 | 3629 | 0 | 805 |  | В3 2021-04-06 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
35 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п.Смоленщина | ВЛ | яч. №17 "ДРСУ-5" от ПС 110/35/10 | 10 (10.5) | 11,20 2021.04.08 | 12,30 2021.04.08 | В | 1.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ДРСУ-5" от ПС 110/35/10 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2182 |  | В-3 08.04.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
36 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Ангарск | КЛ | КЛ-6кВ яч№27 от ПС35/6 "№2" | 6 (6.3) | 12,30 2021.04.08 | 15,15 2021.04.08 | В | 2.75 | КЛ 6 (6.3) кВ яч№27 от ПС35/6 "№2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 201 |  | В-30 08.04.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
37 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети п.Зулумай | ВЛ | отпайка от СВ-98 ВЛ-10кВ "Батама-Зулумай" | 10 (10.5) | 11,55 2021.04.09 | 14,40 2021.04.09 | В | 2.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка от СВ-98 ВЛ-10кВ "Батама-Зулумай | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 101 |  | В-8 09.04.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
38 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети г.Усолье-Сибирское | КЛ | ф.№2 РУ-0,4кВ ТП№40 | 0.38 | 10,00 2021.04.13 | 12,00 2021.04.13 | В | 2 | КЛ 0.38 кВ ф.№2 РУ-0,4кВ ТП№40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | В-3 13.04.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
39 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п.Смоленщина | ВЛ | яч. 17 ДРСУ-5 от ПС Пивзавод | 10 (10.5) | 14,25 2021.04.15 | 16,17 2021.04.15 | В | 1.87 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 17 ДРСУ-5 от ПС Пивзавод | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 9 | 291 | 0 | 1342 |  | В31 2021-04-15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
40 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 10 Новогрудинино от ПС Мельничная Падь | 10 (10.5) | 16,20 2021.04.15 | 17,24 2021.04.15 | В | 1.07 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 Новогрудинино от ПС Мельничная Падь | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 20 | 302 | 0 | 3692 |  | В32 2021-04-15 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
41 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 4 от ПС ЦРП Тайшет | 6 (6.3) | 19,51 2021.04.16 | 20,56 2021.04.16 | В | 1.08 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 4 от ПС ЦРП Тайшет | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 8 | 4752 | 0 | 2014 |  | В15 2021-04-16 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
42 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п. Бугульдейка | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 22,10 2021.04.17 | 00,05 2021.04.18 | В | 1.92 | ВЛ 35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 529 |  | В27 2021-04-17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
43 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | фидер № 1 Посёлок | 10 (10.5) | 14,00 2021.04.23 | 23,30 2021.04.23 | В | 9.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 1 Посёлок | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 168 |  | В24 2021-04-24 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
44 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети п.Витимский | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф Поселок | 10 (10.5) | 17,50 2021.04.24 | 21,10 2021.04.24 | В | 3.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф Поселок | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 168 |  | В-25 24.04.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
45 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | фидер № 4 Посёлок | 10 (10.5) | 17,50 2021.04.24 | 21,10 2021.04.24 | В | 3.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 4 Посёлок | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 168 |  | В25 2021-04-24 | 3.4.10 | 4.12 | 0
46 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети р.п. Маркова | ВЛ | РП 10 кВ Марково, яч. 3 Пансионат А, ВЛ 10 кВ | 10 (10.5) | 10,40 2021.04.25 | 20,01 2021.04.25 | В | 9.35 | ВЛ 10 (10.5) кВ Пансионат А | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 923 |  | В30 2021-04-25 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
47 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 16,31 2021.04.25 | 00,51 2021.04.26 | В | 8.33 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 3323 |  | В24 2021-04-26 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
48 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Косая Степь-Бугульдейка | 35 | 11,20 2021.04.26 | 20,49 2021.04.26 | В | 9.48 | ВЛ 35 кВ Косая Степь-Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1000 |  | В27 2021-06-26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
49 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Н.Кочергат яч.1 Б.Голоустное | 10 (10.5) | 11,55 2021.04.26 | 18,20 2021.04.26 | В | 6.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ Н.Кочергат яч.1 Б.Голоустное | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 1600 |  | В30 2021-04-26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
50 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ф 219 | 10 (10.5) | 11,42 2021.04.27 | 12,22 2021.04.27 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф 219 ПС Осетрово | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 840 |  | В19 2021-04-27 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
51 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Слюдянский РЭС | ВЛ | ф2 | 10 (10.5) | 07,31 2021.05.01 | 10,15 2021.05.01 | В | 2.73 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф2 ЭЧ-44 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 1100 |  | В31 2021-05-01 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
52 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | РП-Марково яч.№8 Марково Б | 10 (10.5) | 08,35 2021.05.01 | 10,44 2021.05.01 | В | 2.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 8 Марково Б | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 1600 |  | В32 2021-07-01 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
53 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети подразделение Усолье - Сибрское д.Мишелёвка | ВЛ | ПС110/10 "Лесозавод" яч№28 | 10 (10.5) | 09,00 2021.05.03 | 10,00 2021.05.03 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ввод на 2хС.Ш. РП№10 от яч№28 ПС110/10 "Лесозавод | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 1007 |  | В-3 03.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
54 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п.Бугульдейка | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 14,05 2021.05.03 | 20,56 2021.05.03 | В | 6.85 | ВЛ 35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 529 |  | В-29 03.05.2021 | 3.4.10 | 4.12 | 0
55 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети п. Тальники | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 35 | 16,10 2021.05.04 | 19,03 2021.05.05 | В | 26.88 | ВЛ 35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1116 |  | В-6 04.05.2021 | 3.4.10 | 4.12 | 0
56 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п.Еланцы | ВЛ | ВЛ-110кВ "Еланцы-Черноруд" | 110 | 14,20 2021.05.05 | 17,50 2021.05.05 | В | 3.5 | ВЛ 110 кВ "Еланцы-Черноруд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1846 |  | В-33 05.05.21 | 3.4.12 | 4.12 | 0
57 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч № 21 ГПП-1 | 6 (6.3) | 11,00 2021.05.07 | 11,30 2021.05.07 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч № 21 ГПП-1 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 3 | 637 | 0 | 1000 |  | В5 2021-05-07 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
58 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ПС 110/6 кВ № 75 Химпром яч. 15 Город | 6 (6.3) | 11,00 2021.05.12 | 13,00 2021.05.12 | В | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ПС 110/6 кВ № 75 Химпром яч. 15 Город | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 10 | 450 | 0 | 1208 |  | В4 2021-05-12 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
59 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети п.Тальники | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 35 | 21,56 2021.05.12 | 22,07 2021.05.12 | В | 0.18 | ВЛ 35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1116 |  | В-6 12.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
60 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | ГПП 1 35/6 кВ яч. 17 | 6 (6.3) | 16,00 2021.05.13 | 03,00 2021.05.14 | В | 11 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 6 | 226 | 0 | 705 |  | В3 2021-05-13 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
61 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | ГПП 1 35/6 кВ яч. 5 | 6 (6.3) | 17,00 2021.05.13 | 19,00 2021.05.13 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 705 |  | В4 2021-05-13 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
62 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | РП 10 яч. 4 | 10 (10.5) | 18,00 2021.05.13 | 22,00 2021.05.13 | В | 4 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 201 |  | В5 2021-05-13 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
63 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 14,10 2021.05.15 | 19,37 2021.05.15 | В | 5.45 | ВЛ 35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 529 |  | В-29 15.05.2021 | 3.4.10 | 4.12 | 0
64 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/6 Мусковит ВЛ 35 кВ Мама | 35 | 19,20 2021.05.15 | 23,55 2021.05.15 | В | 4.58 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 3055 | 0 | 1 | 20 | 3034 | 0 | 3935 |  | В27 2021-05-15 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
65 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 06,20 2021.05.16 | 17,55 2021.05.16 | В | 11.58 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 250 |  | В24 2021-05-16 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
66 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 35/6 РП № 5 яч. 19, КЛ 6 № 681 от ТП Вираж до ТП Автомобили. | 6 (6.3) | 11,00 2021.05.21 | 19,31 2021.05.21 | В | 8.52 | ТП 6 (6.3) кВ ТП Автомобили(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 |  | В5 2021-05-21 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
67 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ТП | ТП 250/6/0,4 кВ № 557 Гаражный кооператив № 142 | 6 (6.3) | 08,30 2021.05.22 | 21,10 2021.05.22 | В | 12.67 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 |  | В30 2021-05-22 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
68 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС 110/10 кВ Ока яч. 46 ТПК | 10 (10.5) | 17,15 2021.05.22 | 18,30 2021.05.22 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 168 |  | В11 2021-05-22 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
69 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. г. Тулун | ВЛ | ТП № 74, фидер № 1 ул. 1-ая Анганорская | 0.38 | 15,05 2021.05.23 | 18,50 2021.05.23 | В | 3.75 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 |  | В12 2021-05-23 | 3.4.8 | 4.12 | 0
70 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | яч № 15 ПС Верхний Булай | 10 (10.5) | 06,47 2021.05.26 | 16,33 2021.05.26 | В | 9.77 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч №15 ПС Верхний Булай | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 500 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В6 2021-05-26 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
71 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Жемчужная, яч. 4 | 10 (10.5) | 13,05 2021.06.01 | 16,10 2021.06.01 | В | 3.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1796 |  | В30 2021-06-01 | 3.4.8 | 4.12 | 0
72 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 16,30 2021.06.02 | 21,37 2021.06.02 | В | 5.12 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 15 | 215 | 0 | 839 |  | В3 2021-06-02 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
73 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 11,23 2021.06.03 | 17,35 2021.06.03 | В | 6.2 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 15 | 215 | 0 | 839 |  | В3 2021-06-03 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
74 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ТП | СКТП 160/10/0,4 № 916 | 10 (10.5) | 20,30 2021.06.03 | 03,15 2021.06.04 | В | 6.75 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 336 |  | В15 2021-06-03 | 3.4.7.4 | 4.9 | 1
75 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мамаканская ГЭС яч.4 ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" "1С" | 110 | 02,35 2021.06.04 | 09,15 2021.06.04 | В | 6.67 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" "1С | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 6 | 3834 | 0 | 2880 |  | В24 2021-06-04 | 3.4.13.3, 3.4.13.4 | 4.3, 4.12 | 1
76 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 "Мусковит-Луговка" | 35 | 09,20 2021.06.04 | 11,20 2021.06.04 | В | 2 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 215 |  | В25 2021-06-04 | 3.4.13.3 | 4.3 | 1
77 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети г.Усолье-Сибирское | ВЛ | яч. 10 от ПС "Тяговая-26" | 10 (10.5) | 08,12 2021.06.06 | 12,29 2021.06.06 | В | 4.28 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 от ПС "Тяговая-26 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 17 | 963 | 0 | 1712 |  | В6 2021-06-06 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
78 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети г. Иркутск | КЛ | ПС "Мельниково" яч. №45 | 6 (6.3) | 10,20 2021.06.08 | 19,47 2021.06.08 | В | 9.45 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. №45 от ПС Мельниково | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 1007 |  | В30 2021-06-08 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
79 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. № 8 от РП-5 | 6 (6.3) | 11,40 2021.06.14 | 14,35 2021.06.14 | В | 2.92 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. № 6 от РП-5 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 161 |  | В6 2021-06-14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
80 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. № 8 от РП-5 | 6 (6.3) | 11,40 2021.06.14 | 13,00 2021.06.14 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. № 8 от РП-5 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 856 |  | В5 2021-06-14 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
81 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети п.Улькан | ВЛ | ВЛ-10кВ "СМП-571" | 10 (10.5) | 14,22 2021.06.15 | 15,02 2021.06.15 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ "СМП-571 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 850 |  | В-24 15.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
82 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 14,32 2021.06.15 | 18,08 2021.06.15 | В | 3.6 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 1480 |  | В-24 15.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
83 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети п.Луговской | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Луговка" | 35 | 13,53 2021.06.16 | 20,20 2021.06.16 | В | 6.45 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 294 |  | В-24 16.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
84 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС-Летняя яч.14 "Патроны Б" | 10 (10.5) | 07,45 2021.06.19 | 10,05 2021.06.19 | В | 2.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч.14 Патроны-Б от ПС 110/35/10 Летняя | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1678 |  | B30 2021-06-19 | 3.4.10 | 4.12 | 0
85 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС 110/10 кВ Пионерская, яч. 8 Временны | 10 (10.5) | 08,15 2021.06.21 | 11,15 2021.06.21 | В | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1309 |  | В3 2021-06-21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
86 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети п.Зулумай | ВЛ | ПС 3510 Батама, яч. 17 Новоникольск, СВ-96 Басалаевка | 10 (10.5) | 14,40 2021.06.21 | 19,50 2021.06.21 | В | 5.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 503 |  | В15 2021-06-21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
87 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | ПС 110/10 Макарово, яч. 10 Посёлок | 10 (10.5) | 14,49 2021.06.21 | 00,11 2021.06.23 | В | 33.37 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1678 |  | В25 2021-06-21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
88 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | РП-1 6 кВ, яч. 21 | 6 (6.3) | 16,50 2021.06.21 | 17,50 2021.06.21 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 101 |  | В7 2021-07-21 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
89 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | РП-1, яч. 1 | 6 (6.3) | 16,50 2021.06.21 | 18,20 2021.06.21 | В | 1.5 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 805 |  | В6 2021-06-21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
90 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | ГПП-1 35/6 кВ, яч. 17 | 6 (6.3) | 16,50 2021.06.21 | 23,20 2021.06.21 | В | 6.5 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 513 |  | В4 2021-06-21 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
91 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 "Мусковит" ВЛ-35 кВ "Луговка" | 35 | 19,00 2021.06.21 | 21,00 2021.06.21 | В | 2 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 223 |  | В27 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
92 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети п.Луговской | ВЛ | ПС 110/35/10 "Мусковит" ВЛ-35 кВ "Луговка" | 35 | 10,23 2021.06.22 | 11,35 2021.06.22 | В | 1.2 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 59 |  | В21 2021-06-22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
93 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. № 8 Посёлок от ПС Смоленщина | 10 (10.5) | 10,09 2021.06.23 | 11,58 2021.06.23 | В | 1.82 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 8 Посёлок от ПС Смоленщина | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 2 | 710 | 0 | 2685 |  | В30 2021-06-23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
94 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. № 6 Бохан-1 от ПС Бохан | 10 (10.5) | 12,00 2021.06.23 | 12,14 2021.06.23 | В | 0.23 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 6 Бохан-1 от ПС Бохан | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 0 | 839 |  | В27 2021-06-23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
95 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. г. Тулун | ВЛ | фидер № 4 от ПС НПС | 6 (6.3) | 07,20 2021.06.24 | 08,40 2021.06.24 | В | 1.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 4 от ПС НПС | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 7 | 246 | 0 | 503 |  | В12 2021-06-24 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
96 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит-Луговка | 35 | 17,21 2021.06.24 | 07,50 2021.06.25 | В | 14.48 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 117 |  | В27 2021-06-25 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
97 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ - 35 кВ "Мусковит - Луговка" | 35 | 12,50 2021.06.25 | 13,32 2021.06.25 | В | 0.7 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 117 |  | В- 25 25.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
98 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 1 от ПС "Тяговая-Тайшет-Запад." | 6 (6.3) | 19,00 2021.06.25 | 20,07 2021.06.25 | В | 1.12 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 1 от ПС "Тяговая-Тайшет-Запад | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1510 |  | В16 2021-06-26 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
99 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 4 от ПС Мелькомбинат | 10 (10.5) | 19,07 2021.06.25 | 21,20 2021.06.25 | В | 2.22 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 4 от ПС Мелькомбинат | 0 | 0 | 2437 | 0 | 0 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 2437 | 0 | 755 |  | В17 2021-06-26 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
100 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 5 от ПС Мелькомбинат | 10 (10.5) | 19,30 2021.06.25 | 19,59 2021.06.25 | В | 0.48 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 5 от ПС Мелькомбинат | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 1846 |  | В18 2021-06-26 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
101 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети п. Тальники | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на ПС 35/10 "Тальники" | 35 | 09,20 2021.06.26 | 14,01 2021.06.26 | В | 4.68 | ВЛ 35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на ПС 35/10 "Тальники | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 294 |  | В-6 26.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
102 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети п.Луговской | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Луговка | 35 | 20,00 2021.07.02 | 10,15 2021.07.03 | В | 14.25 | ВЛ 35 кВ Мусковит - Луговка | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 235 |  | В24 2021-07-03 | 3.4.14 | 4.21 | 1
103 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Слюдянский РЭС | ВЛ | яч. № 6 Резерв Рудо от ПС Рудная | 6 (6.3) | 12,30 2021.07.03 | 18,30 2021.07.03 | В | 6 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. № 6 Резерв Рудо от ПС Рудная | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 6 | 806 | 0 | 302 |  | В32 2021-07-03 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
104 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. № 6 от РП-4 | 10 (10.5) | 09,00 2021.07.04 | 10,00 2021.07.04 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. № 6 от РП-4 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 671 |  | В3 2021-07-04 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
105 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Байкальский тракт. | ВЛ | яч. 14 "Патроны Б" от ПС Летняя | 10 (10.5) | 09,59 2021.07.04 | 11,02 2021.07.04 | В | 1.05 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 14 "Патроны Б" от ПС Летняя | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 8 | 878 | 0 | 1678 |  | В35 2021-07-04 | 3.4.10 | 4.12 | 0
106 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. № 36 Тальяны от ПС Пионерская | 10 (10.5) | 15,15 2021.07.05 | 16,06 2021.07.05 | В | 0.85 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 36 Тальяны от ПС Пионерская | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3 | 157 | 0 | 168 |  | В3 2021-07-05 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
107 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КВЛ | яч. № 21 от РП-7 | 6 (6.3) | 07,00 2021.07.06 | 08,30 2021.07.06 | В | 1.5 | КВЛ 6 (6.3) кВ яч. № 21 от РП-7 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 856 |  | В3 2021-07-06 | 3.4.14 | 4.21 | 1
108 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ Мамаканаснкая ГЭС - Мусковит | 110 | 13,30 2021.07.07 | 17,30 2021.07.07 | В | 4 | ВЛ-110 кВ Мамаканаснкая ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 1846 |  | В26 2021-07-03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
109 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п. Тальцы | ВЛ | яч. № 4 от ПС Ангара | 6 (6.3) | 12,00 2021.07.13 | 15,59 2021.07.13 | В | 3.98 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. № 4 от ПС Ангара | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 201 |  | В32 2021-07-13 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
110 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети г.Усолье-Сибирское | ВЛ | яч. № 10 от ЭЧЭ-26 | 10 (10.5) | 05,00 2021.07.14 | 06,30 2021.07.14 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 10 от ЭЧЭ-26 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 12 | 968 | 0 | 1712 |  | В3 2021-07-14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
111 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п. Бугульдейка | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 06,21 2021.07.14 | 17,50 2021.07.14 | В | 11.48 | ВЛ 35 кВ ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 558 |  | В32 2021-07-14 | 3.4.13.3 | 4.14 | 1
112 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети г.Усолье-Сибирское | КЛ | яч. № 23 от РП-1 Усолье-Сибирское | 6 (6.3) | 11,30 2021.07.14 | 14,00 2021.07.14 | В | 2.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. № 23 от РП-1 Усолье-Сибирское | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 8 | 558 | 0 | 403 |  | В5 2021-07-14 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
113 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ Мамаканаснкая ГЭС - Мусковит | 110 | 10,00 2021.07.15 | 10,30 2021.07.15 | В | 0.5 | ВЛ-110 кВ Мамаканаснкая ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 1846 |  | В26 2021-07-03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
114 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 20 от ПС "Вокзальная" | 10 (10.5) | 10,00 2021.07.19 | 13,30 2021.07.19 | В | 3.5 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС "Вокзальная"яч. №20 - РП-4 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1342 |  | В3 2021-07-19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
115 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 13,53 2021.08.05 | 17,10 2021.08.05 | В | 3.28 | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Мусковит | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 1292 |  | В24 2021-08-05 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
116 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Байкальский РЭС | ПС | 2 СШ-6 кВ ГПП-1 | 6 (6.3) | 17,23 2021.08.06 | 18,20 2021.08.06 | В | 0.95 | КЛ 6 (6.3) кВ ГПП-1 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 9 | 1015 | 0 | 1100 |  | В30 2021-08-06 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
117 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети Луговка | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Луговка | 35 | 08,30 2021.08.07 | 09,00 2021.08.07 | В | 0.5 | ВЛ 35 кВ Мусковит - Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 117 |  | В-24 07.08.21 | 3.4.10 | 4.12 | 0
118 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Байкальский тракт | ПС | ПС 35/0,4 "28 км" от ВЛ - 35 кВ "Летняя - Пансионат А" | 35 | 12,50 2021.08.07 | 13,50 2021.08.07 | В | 1 | ПС 35 кВ "28 км | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 470 |  | В-30 07.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
119 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 11,33 2021.08.15 | 13,35 2021.08.15 | В | 2.03 | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Мусковит | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 1200 |  | В24 2021-08-15 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
120 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 09,00 2021.08.16 | 13,50 2021.08.16 | В | 4.83 | ВЛ 110 кВ ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 1 | 0 | 0 | 3839 | 0 | 1200 |  | B24 2021-08-16 | 3.4.8 | 4.12 | 0
121 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч. №4 ПС "Большая Речка" | 6 (6.3) | 12,15 2021.08.18 | 15,30 2021.08.18 | В | 3.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 1800 |  | В31 2021-08-18 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
122 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | КЛ | РП-Марково яч.№3 Пансионат А | 10 (10.5) | 11,50 2021.08.19 | 13,30 2021.08.19 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-Марково яч.№3 Пансионат А | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 839 |  | В30 2021-08-19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
123 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС 110/35/10Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 23,48 2021.08.19 | 16,00 2021.08.20 | В | 16.2 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 19 | 230 | 0 | 1510 |  | В3 2021-08-19 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
124 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Тараса, яч. № 10 Бохан | 10 (10.5) | 12,50 2021.08.21 | 14,07 2021.08.21 | В | 1.28 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 9 | 189 | 1 | 218 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В27 2021-08-21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
125 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. № 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 02,40 2021.08.22 | 16,40 2021.08.22 | В | 14 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 22 | 208 | 0 | 1510 |  | В4 2021-08-22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
126 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 813 "Мостоотряд 102" | 10 (10.5) | 03,00 2021.08.22 | 10,50 2021.08.22 | В | 7.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 813 "Мостоотряд 102 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 11 | 269 | 0 | 420 |  | В20 2021-08-22 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
127 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | фидер №29 от ПС 110/10"Вокзальная" | 10 (10.5) | 08,30 2021.08.22 | 10,30 2021.08.22 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер №29 от ПС 110/10"Вокзальная | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 11 | 490 | 0 | 587 |  | В6 2021-08-22 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
128 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Мама | 35 | 12,30 2021.08.22 | 17,12 2021.08.22 | В | 4.7 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 1175 |  | В29 2021-08-22 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
129 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Ангарск | КЛ | яч. № 7 от ПС-7 | 6 (6.3) | 19,31 2021.08.25 | 21,00 2021.08.25 | В | 1.48 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. № 7 от ПС-7 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 6 | 499 | 0 | 705 |  | В5 2021-08-25 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
130 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 2 Потенциал | 10 (10.5) | 14,30 2021.08.28 | 16,00 2021.08.28 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ Потенциал | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1426 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В34 2021-08-28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
131 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 5 Искусство | 10 (10.5) | 14,30 2021.08.28 | 16,00 2021.08.28 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ Искусство | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 671 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В33 2021-08-28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
132 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 ТЭЦ-12, яч. 4, ф. 9 | 6 (6.3) | 15,16 2021.08.28 | 17,36 2021.08.28 | В | 2.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4 | 79 | 1 | 544 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В7 2021-08-28 | 3.4.8 | 4.4 | 0
133 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 10 Новогрудинино | 10 (10.5) | 15,30 2021.08.28 | 16,00 2021.08.28 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ Новогрудинино | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 47 | 300 | 1 | 1678 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В32 2021-02-28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
134 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС 110/35/10Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 05,30 2021.08.30 | 21,05 2021.08.30 | В | 15.58 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 20 | 230 | 0 | 1510 |  | В3 2021-08-30 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
135 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ОРУ Мамаканская ГЭС, яч. 7 Мусковит, ВЛ 110 кВ 1С | 110 | 10,49 2021.08.30 | 12,46 2021.08.30 | В | 1.95 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 3891 | 0 | 0 | 3891 | 1 | 5 | 45 | 3840 | 0 | 1292 |  | В24 2021-08-30 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
136 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Харат, ВЛ 10 кВ Харануты | 10 (10.5) | 16,28 2021.08.30 | 17,32 2021.08.30 | В | 1.07 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 503 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В28 2021-08-30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
137 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 220/110/27,5/10 Тяговая - 83 Якурим, ф. 803 Мостоотряд 5 | 10 (10.5) | 09,05 2021.08.31 | 10,45 2021.08.31 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 9 | 750 | 0 | 688 |  | В18 2021-08-31 | 3.4.8 | 4.14 | 0
138 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер № 18 от РП-95 | 6 (6.3) | 09,35 2021.09.01 | 13,05 2021.09.01 | В | 3.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 18 от РП-95 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 503 |  | В6 2021-09-01 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
138 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер № 18 от РП-95 | 6 (6.3) | 09,35 2021.09.01 | 13,05 2021.09.01 | В | 3.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 18 от РП-95 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 503 |  | В6 2021-09-01 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
139 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 10,24 2021.09.01 | 14,05 2021.09.01 | В | 3.68 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 2215 |  | В25 2021-09-02 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
139 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 10,24 2021.09.01 | 14,05 2021.09.01 | В | 3.68 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 2215 |  | В25 2021-09-02 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
140 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 Большая речка, яч. 5 Посёлок | 6 (6.3) | 21,30 2021.09.01 | 23,40 2021.09.01 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 44 | 57 | 1 | 3860 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В32 2021-09-01 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
141 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 Большая речка, яч. 4 Петилиха | 6 (6.3) | 21,30 2021.09.01 | 00,50 2021.09.02 | В | 3.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 30 | 609 | 1 | 3021 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В33 2021-09-01 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
140 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 Большая речка, яч. 5 Посёлок | 6 (6.3) | 21,30 2021.09.01 | 23,40 2021.09.01 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 44 | 57 | 1 | 3860 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В32 2021-09-01 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
141 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 Большая речка, яч. 4 Петилиха | 6 (6.3) | 21,30 2021.09.01 | 00,50 2021.09.02 | В | 3.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 30 | 609 | 1 | 3021 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В33 2021-09-01 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
142 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Новолетники, яч. 1 Осиповский, отпаечная ВЛ на п. Осиповский | 10 (10.5) | 09,00 2021.09.10 | 14,00 2021.09.10 | В | 5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4 | 111 | 1 | 1342 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В9 2021-09-10 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
142 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Новолетники, яч. 1 Осиповский, отпаечная ВЛ на п. Осиповский | 10 (10.5) | 09,00 2021.09.10 | 14,00 2021.09.10 | В | 5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4 | 111 | 1 | 1342 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В9 2021-09-10 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
143 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит-Луговка | 35 | 02,30 2021.09.22 | 19,00 2021.09.22 | В | 16.5 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 300 |  | В24 2021-09-22 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
143 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит-Луговка | 35 | 02,30 2021.09.22 | 19,00 2021.09.22 | В | 16.5 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 300 |  | В24 2021-09-22 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
144 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Стеклянка | 10 (10.5) | 09,45 2021.09.25 | 22,15 2021.09.25 | В | 12.5 | ВЛ 10 кВ Стеклянка | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 20 | 210 | 0 | 1500 |  | В3 2021-09-25 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
145 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит-Луговка | 35 | 23,30 2021.09.30 | 18,30 2021.10.01 | В | 19 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 |  | В23 2021-09-30 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
146 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч № 46 ПС-Ока | 10 (10.5) | 11,05 2021.10.04 | 11,50 2021.10.04 | В | 0.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 46 ПС-Ока | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 336 |  | В9 2021-12-04 | 3.4.9.3 | 4.11 | 1
147 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ф 8 ПС-Тяговая-Зима | 10 (10.5) | 22,50 2021.10.06 | 23,40 2021.10.06 | В | 0.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф 8 ПС-Тяговая-Зима | 0 |  | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 1000 |  | В10 2021-10-06 | 3.4.10 | 4.12 | 0
148 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Байкальский РЭС | КЛ | яч. №26 ГПП-1 | 6 (6.3) | 17,05 2021.10.07 | 17,30 2021.10.07 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ ТП-37-ВЛ-6 кВ | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 600 |  | В28 2021-10-07 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
149 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 "Марково-А" | 10 (10.5) | 13,40 2021.10.08 | 16,10 2021.10.08 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 2200 |  | В28 2021-10-08 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
150 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ф Поселок ПС-Усть-Уда | 10 (10.5) | 10,00 2021.10.09 | 11,15 2021.10.09 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф Поселок ПС-Усть-Уда | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 2900 |  | В25 2021-10-09 | 3.4.8.5 | 4.11 | 0
151 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 10,26 2021.10.09 | 10,58 2021.10.09 | В | 0.53 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200 |  | В33 2021-10-09 | 3.4.14 | 4.21 | 1
152 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. г. Тулун | ВЛ | ф. 13 ПС-Стеклозавод | 6 (6.3) | 04,07 2021.10.12 | 09,40 2021.10.12 | В | 5.55 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф 13 ПС Стеклозавод | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 805 |  | В13 2021-10-12 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
153 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч № 26 ГПП-1 | 6 (6.3) | 17,00 2021.10.12 | 18,00 2021.10.12 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ яч № 26 ГПП-1 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 1000 |  | В7 2021-10-12 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
154 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч № 16 ГПП-1 | 6 (6.3) | 17,00 2021.10.12 | 19,00 2021.10.12 | В | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч № 16 ГПП-1 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 400 |  | В4 2021-10-12 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
155 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети г. Зима | ВЛ | ф №5 ПС-Тяговая-Зима | 10 (10.5) | 09,20 2021.10.13 | 10,00 2021.10.13 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф № 5 ПС-Тяговая-Зима | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 2000 |  | В10 2021-10-13 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0
156 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | КЛ | КЛ-6 кВ ввод на ТП-1486 | 6 (6.3) | 15,05 2021.10.16 | 21,40 2021.10.16 | В | 6.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ ввод на ТП-1486 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 630 |  | В28 2021-10-16 | 3.4.14 | 4.12 | 1
157 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС "Усть-Балей" яч. 4 | 10 (10.5) | 15,00 2021.10.22 | 16,40 2021.10.22 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 4 "Зорино Быково | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 84 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В30 2021-11-22 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
158 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | РП-1 35/6 кВ, яч. 13 | 6 (6.3) | 12,00 2021.10.30 | 12,30 2021.10.30 | В | 0.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 |  | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 3 | 427 | 0 | 403 |  | В3 2021-10-30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
159 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | РП-1 35/6 кВ, яч. 12 | 6 (6.3) | 12,00 2021.10.30 | 12,30 2021.10.30 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 252 |  | В4 2021-10-30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
160 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Гончарово яч. 3 | 10 (10.5) | 20,20 2021.11.03 | 04,40 2021.11.04 | В | 8.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 168 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Иркутская обл) | В32 2021-11-03 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
161 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ТП 10/0,4 кВ Продовльственный скалд, ф. Депутатская | 0.38 | 23,35 2021.11.03 | 15,50 2021.11.04 | В | 16.25 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67 |  | В27 2021-11-03 | 3.4.8 | 4.14 | 1
162 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВВ-10 кВ "Стеклянка" оп. № 121ПС 110/35/10 кВ № 30 Тяговая Мегет (ВСЖД), ф. 8, яч. 31 Стеклянка, | 10 (10.5) | 15,30 2021.11.09 | 16,30 2021.11.09 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 13 | 200 | 0 | 1342 |  | В3 2021-11-09 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
163 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 ЦРП яч. 9 | 6 (6.3) | 22,00 2021.11.10 | 22,27 2021.11.10 | В | 0.45 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 9 | 2300 | 0 | 906 |  | В15 2021-11-11 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
164 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Оса, ВЛ-10 кВ "Оса-Усть-Алтан" | 10 (10.5) | 14,20 2021.11.11 | 16,48 2021.11.11 | В | 2.47 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 3172 |  | В28 2021-11-11 | 3.4.8 | 4.12 | 0
165 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 15,55 2021.11.17 | 17,34 2021.11.17 | В | 1.65 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 4260 |  | В24 2021-11-17 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
166 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Осетрово, яч. 6, ф. 206 Кирова | 10 (10.5) | 10,01 2021.11.18 | 12,50 2021.11.18 | В | 2.82 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 |  | 2561 | 0 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 11 | 2550 | 0 | 1007 |  | В18 2021-11-18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
167 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ЦРП 10 кВ Западный, ф. 7 | 10 (10.5) | 11,55 2021.11.18 | 12,50 2021.11.18 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 17 | 743 | 0 | 1678 |  | В12 2021-11-18 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
168 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | "ф.Стеклянка" яч. №31 ПС "Тяговая-30" | 10 (10.5) | 01,00 2021.11.27 | 13,02 2021.11.27 | В | 12.03 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф.Стеклянка" яч. №31 ПС "Тяговая-30 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 14 | 216 | 0 | 1510 |  | В3 2021-11-27 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
169 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит-Мама | 35 | 01,45 2021.11.27 | 11,40 2021.11.27 | В | 9.92 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 0 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 6 | 3034 | 0 | 3818 |  | В24 2021-11-27 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
170 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ИЭС, ПС 110/35/6 Пивзавод, яч. 17 ДРСУ - 5 | 10 (10.5) | 04,29 2021.11.28 | 12,13 2021.11.28 | В | 7.73 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 19 | 130 | 0 | 503 |  | В30 2021-11-28 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
171 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ПС 110/27,5/10 кВ Усолье - Сибирское ЭЧ - 26, яч. 10 | 10 (10.5) | 08,30 2021.11.28 | 10,00 2021.11.28 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 31 | 980 | 0 | 3188 |  | В3 2021-11-28 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
172 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Игнино, яч. 1 СТФ на п. Карымск | 10 (10.5) | 18,35 2021.12.01 | 02,27 2021.12.02 | В | 7.87 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 12 | 533 | 1 | 369 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В11 2021-12-01 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
173 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 03,46 2021.12.05 | 14,00 2021.12.05 | В | 10.23 | ВЛ 35 кВ Мусковит- Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 |  | В24 2021-12-05 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
174 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ПС Ока яч. 14 - РП-5" | 10 (10.5) | 11,05 2021.12.07 | 11,45 2021.12.07 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ока яч. 14 - РП-5 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 252 |  | В8 2021-12-07 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
175 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 5 от ПС Мелькомбинат | 10 (10.5) | 19,50 2021.12.09 | 20,58 2021.12.09 | В | 1.13 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 5 от ПС Мелькомбинат | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 839 |  | В15 2021-12-09 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
176 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети г.Усолье-Сибирское | ВЛ | фидер № 1 от ТП-150 | 0.38 | 03,50 2021.12.11 | 11,00 2021.12.11 | В | 7.17 | ВЛ 0.38 кВ фидер № 1 от ТП-150 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 169 |  | В3 2021-12-11 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
177 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение п. Тельма | ВЛ | ТП 190 фидер 2 и фидер 3 | 0.38 | 16,00 2021.12.11 | 23,00 2021.12.11 | В | 7 | ВЛ 0.38 кВ | 0 |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 67 |  | В4 2021-12-11 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
178 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети Балаганск | ВЛ | ТП 400/10/0,4 кВ № 10, АВ 400 | 0.38 | 20,50 2021.12.14 | 22,00 2021.12.14 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 268 |  | В9 2021-12-14 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
179 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 35/6 кВ № 2, яч. 5 | 6 (6.3) | 06,40 2021.12.15 | 07,19 2021.12.15 | В | 0.65 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 0 | 604 |  | В3 2021-12-15 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
180 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 32 от ГПП-1 Усолье-Сибирское. | 6 (6.3) | 19,10 2021.12.15 | 20,10 2021.12.15 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 32 от ГПП-1 Усолье-Сибирское | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 503 |  | В4 2021-12-15 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
181 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 1 А от ПС Пионерская | 10 (10.5) | 21,40 2021.12.15 | 00,52 2021.12.16 | В | 3.2 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 1 А от ПС Пионерская | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2182 |  | В5 2021-12-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
182 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети р.п. Маркова | ТП | ТП-912 | 10 (10.5) | 21,40 2021.12.15 | 02,30 2021.12.16 | В | 4.83 | ТП 10 (10.5) кВ 912 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 302 |  | В32 2021-12-16 | 3.4.10 | 4.11 | 0
183 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п.Смоленщина | ВЛ | ПС "Смоленщина", яч. №8 "Поселок" | 10 (10.5) | 09,10 2021.12.16 | 11,05 2021.12.16 | В | 1.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС "Смоленщина", яч. №8 "Поселок | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 5800 |  | В30 2021-12-16 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
184 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. №2 ПС-4 | 6 (6.3) | 10,50 2021.12.16 | 11,55 2021.12.16 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 (6.3) кВ ТП-12м7 - ТП7м12 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 705 |  | В4 2021-12-16 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
185 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 1 "Садоводства" от ТП-111 | 6 (6.3) | 19,40 2021.12.16 | 00,42 2021.12.17 | В | 5.03 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 1 "Садоводства" от ТП-111 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1712 |  | В5 2021-09-16 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
186 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ТЭЦ-11 яч. 9 Цепь А | 35 | 09,30 2021.12.18 | 09,35 2021.12.18 | В | 0.08 | ВЛ 35 кВ Цепь А | 0 | 0 | 8534 | 0 | 0 | 8534 | 0 | 0 | 77 | 8457 | 0 | 9632 |  | В3 2021-12-18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
187 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 110/35/6 кВ Ангарская, яч. 15 | 6 (6.3) | 12,15 2021.12.18 | 15,35 2021.12.18 | В | 3.33 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0 | 5 | 1550 | 0 | 1812 |  | В4 2022-03-18 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
188 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ПС 110/35/10 ЗГО, яч. 20 | 6 (6.3) | 09,30 2021.12.19 | 11,30 2021.12.19 | В | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 11 | 866 | 0 | 1087 |  | В5 2021-12-19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
189 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 20,30 2021.12.19 | 00,50 2021.12.20 | В | 4.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 450 |  | В5 2021-12-19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
190 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 1 "Садоводства" от ТП-111 | 6 (6.3) | 09,36 2021.12.21 | 17,03 2021.12.21 | В | 7.45 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 1 "Садоводства" от ТП-111 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 2416 |  | В3 2021-12-21 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
191 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 19 ПС Ангарская | 6 (6.3) | 11,57 2021.12.21 | 13,00 2021.12.21 | В | 1.05 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 19 ПС Ангарская | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 604 |  | В4 2022-04-21 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
192 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 "Киренск" яч. 4 "Кривошапкино" | 10 (10.5) | 10,25 2021.12.22 | 18,30 2021.12.22 | В | 8.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 4 "Кривошапкино | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 6 | 1255 | 0 | 3356 |  | В22 2021-12-22 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
193 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 10 Новогрудинино | 10 (10.5) | 06,50 2021.12.23 | 11,18 2021.12.23 | В | 4.47 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 47 | 300 | 11 | 7496 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В31 2021-12-23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
194 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Смоленщина, яч. 3 ДОК | 10 (10.5) | 09,07 2021.12.23 | 10,34 2021.12.23 | В | 1.45 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 19 | 1800 | 0 | 5840 |  | В32 2021-05-23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
195 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети, Балаганск | ВЛ | ПС 110/35/10 Балаганск, яч. 6 Посёлок | 10 (10.5) | 09,34 2021.12.23 | 13,30 2021.12.23 | В | 3.93 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 27 | 1077 | 0 | 8581 |  | В10 2021-12-23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
196 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 5 Искусство | 10 (10.5) | 09,54 2021.12.23 | 10,30 2021.12.23 | В | 0.6 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2064 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В33 2021-12-23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
197 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. Алзамай | ВЛ | ПС 110/10 Силикатная, яч. 8 | 10 (10.5) | 11,20 2021.12.23 | 12,00 2021.12.23 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 11 | 1190 | 0 | 2185 |  | В13 2021-12-23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
198 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС 110/35/10Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 07,00 2021.12.24 | 12,45 2021.12.24 | В | 5.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 31 Стеклянка от ПС 110/35/10Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1007 |  | В4 2021-12-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
199 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети р.п. Маркова | ТП | ТП-747 Родниковая | 6 (6.3) | 15,10 2021.12.25 | 21,15 2021.12.25 | В | 6.08 | ТП 6 (6.3) кВ Родниковая | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 201 |  | В35 2021-12-25 | 3.4.13.3 | 4.11 | 1
200 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение п. Тельма | ВЛ | яч. 21 от ПС ЗГО | 6 (6.3) | 19,30 2021.12.25 | 23,00 2021.12.25 | В | 3.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 21 от ПС ЗГО | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1440 |  | В3 2021-12-25 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь