## 1.1. отчет
Утверждаю:
Главный инженер-заместитель
генерального директора
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
_____________________М.А. Давыдов
"___"_________________201_ г.
План выполнения ремонтной программы электрических сетей и оборудования, выполняемого хозспособом на 2017 год
Филиал | Вид работ (Т-текущий, К-капитальный) | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[5 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
АЭС | К | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-630 п ф.2, СНТ "Коммунальник" | 1110075 |  |  |  | 1.604
АЭС | Т | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-629п ф.5, ул. Тургенева, мкр-н Северный | 1110073 |  |  |  | 0.27
АЭС | Т | г. Ангарск. | ВЛ-0,4 кВ КТПН-807п ф.12, мкр-н Китой | 1110023 |  |  |  | 0.524
АЭС | Т | г. Ангарск. | КЛ- 0,4 кВ № 77-5-2 от ТП - 77 РУ-0,4 кВ ф.5 до ВУ-0,4 кВ ж.д№2, 77 квартал | 00000125 | [5 empty] | 0.1
АЭС | Т | г. Ангарск | ВЛ-6 кВ ф. "Микрорайон", мкр-н Китой | 1120005 |  |  | 0.486
АЭС | К | г. Ангарск. | ВЛ-0,4 кВ КТПН-630 п ф.2 | 1110075 |  |  |  | 0.5
АЭС | К | г. Ангарск | КЛ-6 кВ № 452-150, мкр-н Китой | 1220191 |  |  |  |  | 0.676
АЭС | К | г. Ангарск | КЛ-6 кВ № 453-150, мкр-н Китой | 1220191 |  |  |  |  | 0.745
АЭС | Т | Ангарский район | ВЛ-0,4 кВ СНТ "Октябрьской революции" , КТПН-СНТ "Спутник-3" ф.1 (оп.№3, №8) | Ч00516611 |  |  |  | 0.228
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зел.городок Ф.1ул. Ветошкина от ТП-74/1 | У1110009 |  |  |  | 1.142
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ТП-160 РУ-6 кВ яч.6 - ТП-163 РУ-6 кВ яч.4 | У000597 |  |  |  |  | 0.115
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Цимлянская от ТП-6 | У1110104 |  |  |  | 0.55
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ ул. Пугачева от ТП-318 | Ч00517196 |  |  |  | 0.17
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4кВул. Кирпичная от ТП-153 | У1110047 |  |  |  | 0.622
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ул. Бережки от ТП-"Мясокомбината" | Ч00520237 |  |  |  | 0.415
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ул. Моховая от ТП-6 | У1110072 |  |  |  | 0.39
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ул. Коммунистическая от ТП-5 | У1110053 |  |  |  | 0.1
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ ТП-161 РУ-0,4 кВ Ф.11 - ВРУ-0,4 кВ пр-т Комсомольский, 83; Комсомольский, 85 | У000595 | [5 empty] | 0.265
АЭС | Ремонт трансформаторов | г. Ангарск, ТМХ | Ремонт трансформаторов | [7 empty] | 34
КЭС | К | г. Киренск, м-н Мельничный, п. Бубновка, с. Кривая Лука | ВЛ-10 кВ ф."Черемушки", ф."Берег", ф."Аэропорт", ф."Кривошапкино", ф."Киренск-2-1", ф."Киренск-2-2", ф."Киренск-2", ф."Никольск", ф."Кривая Лука", ф."Бубновка" (замена разрядников) | 000002129 000002130 000002131 000002127 000002124 000002125 000002128 400511043 400411042 |  |  | 1.8
КЭС | К | п. Бубновка | Трансформатор силовой ТМ-250/6/0,4 на ТП-30210; ТМ-250/10/0,4 на ТП-30301. | Ч00511021 | [6 empty] | 1
КЭС | К | г. Киренск, м-н Мельничный, п. Кривошапкино | ВЛ-10кВ ф."Кривая Лука", ф."Киренск-2-1", ф."Черемушки", ф."Берег", ф."Аэропорт", ф."Кривошапкино", (ремонт повторных заземлений) | Ч00511043 000002124 000002125 |  |  | 2.1
КЭС | К | п. Алексеевск, п. Кривая Лука | ВЛ-6кВ ф."Посёлок", ВЛ-10кВ ф."Кривая Лука" (замена элементов опор) | Ч00511044, Ч00511043 |  |  | 1.2
КЭС | К | г. Киренск, м-н Мельничный, п. Бубновка, с. Кривая Лука п. Кривошапкино, п. Алексеевск | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование 400шт) | 000002125, 000002128 |  |  | 5.1 | 0.96
КЭС | К | г. Киренск м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф-р "Черёмушки" оп №34. Замена разъединителя РЛНД-10. | 000002130.
КЭС | К | п. Бубновка | Ремонт ВЛ-10/0,4кВ п. Бубновка | Ч00511036 |  |  | 0.18 | 0.52
КЭС | К | п. Кривошапкино | ВЛ-10кВ ф. "Кривошапкино" "Никольск"(замена траверс) | 000002128 000002132 |  |  | 1.98
КЭС | К | д. Коммуна | ВЛ-10кВ ф.Кривошапкино оп.№№ 51-55 | 000002127 |  |  | 0.31
НЭС | К | п. Подгорный, Нижнеудинского р-на | ВЛ-0,4 кВ Ф№ ул. Просвещения, ул. Солнечная п. Подгорный, ТП-44п Нижнеудинского р-на | 30052 |  |  |  | 0.705
НЭС | К | п. Подгорный, Нижнеудинского р-на | ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. 50 лет Октября, ул.Садовая, переул. Лесной" от КТП-44П п.Подгорный Нижнеудинский р-он | 30052 |  |  |  | 0.56
НЭС | К | пос. Замзор, Нижнеудинского р-на | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 фидер ул. Топорочная, Набережная, Садовая пос. Замзор | 30106 |  |  |  | 0.807
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Юг» от ТП-30 | З0510404 |  |  |  | 0.4
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Север» от ТП-30 | З0510404 |  |  |  | 0.22
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Березовского» от ТП-23 | З0510404 |  |  |  | 0.345
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Пионерская» от ТП-11 | З0510404 |  |  |  | 0.22
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Восток» от ТП-1 | З0510404 |  |  |  | 0.39
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Запад» от ТП-89 | З0510404 |  |  |  | 0.535
СЭС | К | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ «Пушкина» от ТП-30 | З0000241 |  |  |  | 0.11
СЭС | К | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ совместная подвеска фидеров «Школьная», «Котельная», «Суворова» от ТП-15 | З0000241 |  |  |  | 0.48
СЭС | К | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ «Ангарская» от ТП-2 | З0000241 |  |  |  | 0.15
СЭС | К | п. Балаганск | ВЛ-10 кВ «Балаганск - Поселок» | З0000481 |  |  | 0.672 | 0.15
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Магистральная-1» от ТП-22 | З0000521 |  |  |  | 0.65
СЭС | К | п. Новонукутский | п. Новонукутский ВЛ-0,4 кВ «Магистральная-2» от ТП-22 | З0000521 |  |  |  | 0.7
СЭС | К | п. Тыреть | ВЛ-0,4 кВ «Октябрьская» от ТП-2 | З0000310 |  |  |  | 0.4
СЭС | К | п. Тыреть | ВЛ-0,4 кВ «Советская» от ТП-1 | З0000310 |  |  |  | 0.24
СЭС | К | п. Тыреть | п. Тыреть ВЛ-0,4 кВ «Школьная» от ТП-5 | З0000310 |  |  |  | 0.4
СЭС | К | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ «Мызгина» от ТП-20 | З0000616 |  |  |  | 1
СЭС | К | п. Балаганск | ТП-12 | 30510038 | [6 empty] | 1
СЭС | К | п. Балаганск | ЯКНО-3 | З0000486 | [6 empty] | 1
СЭС | К | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ «Индустриальная» от ТП-16 | З0510109 |  |  |  | 0.419
СЭС | К | с. Хор-Тагна | ВЛ-0,4 кВ «Школа» от ТП-1 | З0510479 |  |  |  | 0.25
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Байкальская» от ТП-12 | З0000521 |  |  |  | 0.14
СЭС | К | с. Кумарейка | ВЛ-10 кВ «Тарасовск - Кумарейка» | 32031 |  |  | 1.3
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 ул.1-я Тимирязева, ул.2-я Тимирязева, ул.3-я Тимирязева. | Ч0001022 |  |  |  | 1.7
ЧЭС | К | г.Свирск | ВЛ-6кВ фидер №2 ПС 35/6кВ "Свирск" | Ч0000593 |  |  | 0.5
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-70 фидер "пер.Глинки", фидер "пер.Свободы" | Ч0000401 |  |  |  | 2.9
ЧЭС | К | г.Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-13 ул.Щорса | Ч0000577 |  |  |  | 0.27
ЧЭС | К | г.Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-35 пер.Кошевого | Ч0000590 |  |  |  | 0.23
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-63 ул.Баумана | Ч0000990 |  |  |  | 0.5
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-6кВ фидер №7 РП "Западная-1" | Ч0000423 |  |  | 0.25
ЧЭС | К | п.Забитуй Аларского района | ВЛ-0,4кВ от ТП- 145, ул.Колхозная | Ч0000412 |  |  |  | 0.2
УКЭС | К | г.Усть-Кут | ВЛ-6кВ ф.309-310 |  |  |  | 0.65
УКЭС | К | г.Усть-Кут | ВЛ-10кВ ф.217 "Холбос" |  |  |  | 0.49
УКЭС | К | п. Магистральный | ВЛ-10кВ ф.11 "Поселок" |  |  |  | 0.35
УКЭС | К | п.Улькан | ВЛ-10кВ ф.5 |  |  |  | 0.12 | 1.184
УКЭС | К | г.Усть-Кут | ВЛ-10/0,4кВ ф.Совхозная ТП-84 |  |  |  | 0.16
УКЭС | К | п. Магистральный | ВЛ-0,4кВ ф."ул. 60 лет Октября" КТП-209М |  |  |  | 0.1
УКЭС | К | п. Магистральный | ВЛ-0,4кВ ф." мкр. Северный" КТП-1М |  |  |  | 0.44
УКЭС | К | п.Улькан | ВЛ-0,4кВ ф.Кокчетавская КТП-9У |  |  |  |  | 1
УОЭС | К | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Б. Полевого от ТП-Симонова | 81 |  |  |  | 0.215
УОЭС | К | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Березовая от ТП Сибирская | 81013 |  |  |  | 1.1
УОЭС | К | с. Еланцы | ВЛ-0,4 кВ Горького от ТП ЦК | 6 |  |  |  | 1.15
УОЭС | К | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ К. Маркса от ТП-К. Маркса | З0000196 |  |  |  | 0.8
УОЭС | К | п. Бохан | ВЛ-0,4 кВ Калинина от ТП Маслозавод | 0 |  |  |  | 0.7
УОЭС | К | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Кирова от ТП Чупановская | 26 |  |  |  | 0.2
УОЭС | К | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Колчанова от ТП Судоверфь-1 | 26 |  |  |  | 0.61
УОЭС | К | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Некунде от ТП Райпо | 12 |  |  |  | 0.36
УОЭС | К | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ пер. Речной от ТП ПМК-8 | б/н |  |  |  | 0.44
УОЭС | К | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ ПУЖКХ от ТП Райпо | 12 |  |  |  | 0.25
УОЭС | К | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ РайПО от ТП РайПО | 12 |  |  |  | 0.47
УОЭС | К | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Свободная от ТП 33 | З0000196 |  |  |  | 0.4
УОЭС | К | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Трудовая от ТП-Трудовая | 81 |  |  |  | 0.24
УОЭС | К | с. Оса | ВЛ-0,4 кВ УОЭС от ТП Комхоз | 47 |  |  |  | 0.85
УОЭС | К | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Чупановская-1 от ТП Чупановская | 26 |  |  |  | 0.57
УОЭС | К | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Чупановская-2 от ТП Чупановская | 26 |  |  |  | 0.38
УОЭС | К | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Лесная от ТП 11 (Дачная) | З0000196 |  |  |  | 0.7
УОЭС | К | п. Усть-Уда | ВЛ-10 кВ Маслозавод | З0000197 |  |  | 0.15
УОЭС | К | п. Усть-Уда | ВЛ-10 кВ Посёлок | З0000197 |  |  | 0.15
ИЭС | К | Боханский район, с. Александровское. | ВЛ-0,4кВ с. Александровское (объект 2016г). Боханский район, с. Александровское. | С-0001854 |  |  |  | 0.505
ИЭС | К | Иркутский район, д. Зорино-Быково. | ВЛ-0,4кВ д. Зорино-Быково (объект 2016г). Иркутский район, д. Зорино-Быково. | 000080261 |  |  |  | 0.505
ИЭС | К | Иркутский район, Марковское МО | ВЛ-10кВ "ПС35/10кВ Мельничная Падь, яч. 10 - Новогрудинино. Отпайка опора №92/93 - Мельничная Падь" (объект 2016г). Иркутский район, Марковское МО | 00080290 |  |  | 1.3
ИЭС | К | Слюдянский район, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ по ул. Строительная от ТП-29 (объект 2016г). Слюдянский район, п. Утулик. | С-0000064 |  |  |  | 1.14
ИЭС | К | Слюдянский район, д. Быстрая | ВЛ-0,4кВ по ул. Советская, Слюдянский район, д. Быстрая | С-0000132 |  |  |  | 0.292
ИЭС | К | Слюдянский район, г. Байкальск | ВЛ-6кВ от ГПП-1 до ТП-19 г. Байкальск | С-0000068 |  |  | 0.7
ТЭС | К | г.Бирюсинск | ВЛ-0,4 кВ фид. "Дачная - Журавлёва" ТП-7 | 1110199 |  |  |  | 0.87
МЧЭС | К | Мамско-Чуйский район | ВЛ-110 кВ Мамакан-Мусковит | 114001 | 9.33
МЧЭС | К | Мамско-Чуйский район | ВЛ-35 кВ Мусковит-Мама | 113004 |  | 4.03
МЧЭС | К | Мамско-Чуйский район | ВЛ-35 кВ Мусковит-Слюдянка | 113005 |  | 2.21
Заместитель главного инженера В.В. Крупнов
Начальник ОЭ и ОР В.Ю. Тараненко