## 3.1
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности за 2018г.
№ пп | ВСО | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | Наименование головного источника | Разрешенная мощность по АГО суммарно, кВт | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) (прогноз), кВт | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | 15162 | 14409.2967 | 752.7033 | #REF!
2 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | 20317 | 17336.7925 | 2980.2075 | #REF!
3 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | 22986 | 17579.888 | 5406.112 | #REF!
4 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | 11662.8 | 10012.0475 | 1650.7525 | #REF!
5 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/10 кВ "Пионерская" | 5833 | 3111.8805 | 2721.1195 | #REF!
6 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС-110/35/6 кВ "Прибрежная", КРУЭ-6 кВ | 5200 | 4780.8605 | 419.1395 | #REF!
7 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС110/6кВ"Промышленная" | 9004 | 3546.7456 | 5457.2544 | #REF!
8 | АУС | Ангарские электрические сети | ПС 35/6кВ УПС-4 УЭС СПАО АУС | 745 | 38 | 707 | #REF!
9 | ИЭ | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТЭЦ-11 110/35/10кВ г.Усолье-Сибирское | 47720 | 26145.0287 | 21574.9713 | #REF!
10 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | 21147 | 18826.2549 | 2320.7451 | #REF!
11 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/27,5/10кВ Усолье-Сибирское ЭЧЭ-26 | 10056 | 5508.6867 | 4547.3133 | #REF!
12 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/35/10 кВ Белореченская | 2944 | 1350.9687 | 1593.0313 | #REF!
13 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 35/10 кВ Сельхозкомплекс, КРУН-10кВ, яч. 1 | 1008 | 491.885 | 516.115 | #REF!
14 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/10кВ Лесозавод | 8818 | 3049.3745 | 5768.6255 | #REF!
15 | топресурс | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 35/6кв "Топресурс" | 1504 | 1010.5925 | 493.4075 | #REF!
16 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск" | 37065 | 25529.5666 | 11535.4334 | #REF!
17 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/10кВ "ВРЗ" | 10054 | 6633.936 | 3420.064 | #REF!
18 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | 14299 | 13721.471 | 577.529 | #REF!
19 | ВСКБТ | Нижнеудинские эл. сети | ПС35/6кВ "ТГЗ" ОАО"ВСКБ" | 5900 | 2535.5376 | 3364.4624 | #REF!
20 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кВ"Куйтун" | 14648 | 10905.151 | 3742.849 | #REF!
21 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кв "Азейская" | 5100 | 3820.436 | 1279.564 | #REF!
22 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС 27,5/6кВ ЦРП "Тулун" | 3034 | 2278.3853 | 755.6147 | #REF!
23 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/10кВ "Ока" г.Саянск | 23376 | 16002.1522 | 7373.8478 | #REF!
24 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ ТП 6-1 Насосная РП-7 м-н "Ангарский" г.Зима | 6188 | 1409.84 | 4778.16 | #REF!
25 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10кВ"Стройбаза" г.Саянск | 2027 | 1172.7259 | 854.2741 | #REF!
26 | ИЭ | Саянские электрические сети | НЗ ТЭЦ-3 г.Зима | 8252.4 | 3205.7377 | 5046.6623 | #REF!
27 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ "Троицк", Заларинский р-он, п.Троицк | 1184 | 747.4564 | 436.5436 | #REF!
28 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Зима" г. Зима | 17861 | 16196.9864 | 1664.0136 | #REF!
29 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС110/35/10кВ«Новонукутск" | 3780 | 2891.4016 | 888.5984 | #REF!
30 | СХП | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ "БОС" ОАО "Саянскхимпром" | 2096 | 1743.42 | 352.58 | #REF!
31 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ "Шахта Забитуй" | 1278 | 1046.304 | 231.696 | #REF!
32 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/6кВ Свирск | 4697 | 4291.463 | 405.537 | #REF!
33 | РЖД | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина | 8131 | 3545.808 | 4585.192 | #REF!
34 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | 12700 | 9295.3915 | 3404.6085 | #REF!
35 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 8550 | 4561.7188 | 3988.2812 | #REF!
36 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ПС 35/10 кВ "Мелькомбинат" | 18600 | 11248.036 | 7351.964 | #REF!
37 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10/6 кВ Тяговая Тайшет-Западная | 20001 | 12971.0438 | 7029.9562 | #REF!
38 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 35/6 кВ "ЦРП" (РП "Центральное") | 9062 | 8383.6509 | 678.3491 | #REF!
39 | ИЭСК | Усть-Кутские электрические сети | ПС 35/10кВ "Казачинская" | 1367 | 1055.115 | 311.885 | #REF!
40 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | 17060 | 11435.7296 | 5624.2704 | #REF!
41 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/35/27,5кВ №81 Ручей | 11380 | 5527.7 | 5852.3 | #REF!
42 | ИЭСК | Киренские электрические сети | ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7830 | 1762.7455 | 6067.2545 | #REF!
43 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Баяндай | 4160 | 3885 | 274 | #REF!
44 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС-110/35/10кВ Оса | 8351 | 7244 | 1107 | #REF!
45 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС-110/35/10кВ Качуг | 11555 | 8189.6764 | 3365.3236 | #REF!
46 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/35/10кВ "Туристская" , ПС 35/10 кВ "Нижний Кочергат" | 4000.425 | 2612.5403 | 1387.8847 | #REF!
47 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/10/6кВ "Центральная" | 4750 | 2279.0287 | 2470.9713 | #REF!
48 | РЖД | Иркутские электрические сети | ПС-35/10кВ Головная Слюдянка | 1380 | 1000 | 380 | #REF!
49 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/6кВ Рудная г.Слюдянка | 10500 | 7925 | 2575 | #REF!
50 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/6кВ Быстрая | 1750 | 941.6736 | 808.3264 | #REF!
|  | Итого |  |  |  | 160878.4942