## Лист1
Отчет по выполнению текущих и капитальных ремонтов за2020г.
Филиал | Наименование объекта (населенный пункт) | инвентарный номер | ВЛ-6-10 кВ, в км | ВЛ-0,4 кВ, в км | КЛ-0,4 кВ, в км | ТП, в шт
АЭС | ВЛ-0,4 кВ КТПН-703п ф. 1, ул. Майская, пр. Мегет | ИН2-1110117 |  | 0.672
АЭС | ВЛ-0, 4кВ, ТП-4 ф.9, ул. Ленина, с. Одинск | ИН2-1110141 |  | 0.35
АЭС | ВЛ-0, 4кВ, ТП-8 ф.8, ф.2, ул. Токарева, с. Савватеевка | ИНВ-Ч00517822 |  | 0.6
АЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.2, ул. Токарева (КЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3), с. Савватеевка. | ИНВ-Ч00517822 |  | 0.29
АЭС | ВЛ-0,4 кВ КТПН-904п, ф.5, д. Тальяны, Усольский район. | ИН1-1110160 |  | 0.275
АЭС | ВЛ-0,4 кВ КТПН-808п ф.2, ул. Трактовая, ул. Гагарина, мкр-н Китой , г. Ангарск | ИН2-1110025 |  | 0.25
АЭС | ВЛ-0,4 кВ КТПН-266п ф.1 (оп.№№ 22-30), СНТ "Прибрежное", г. Ангарск | ИНВ-Ч00516610 |  | 0.135
АЭС | ВЛ-0,4 кв ф.№1 ул. Короленко от ТП-74а, г. Усолье Сибирское | ИНВ-У1110120 |  | 0.4
АЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ул. Школьная от ТП-326 в п. Мальта | ИНВ-У1110246 |  | 0.28
АЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ул. Зуева от ТП-181 в п. Тельма | ИНВ-У1110149 |  | 0.27
АЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Селиверстова от ТП-27 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-Ч00520255 |  | 0.37
АЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Заречная от ТП-232 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У1110137 |  | 0.36
АЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Дубинина от ТП-232 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У1110118 |  | 0.155
АЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Гайдара от ТП-232 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У1110116 |  | 0.315
АЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Толстого от ТП-74 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У1110132 |  | 0.22
АЭС | ГПП-1 ОРУ-35 кВ тр-р №1 зав. №51368 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У210193 |  |  |  | 1
АЭС | ГПП-1 ОРУ-35 кВ тр-р №2 зав. №62731 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У210194 |  |  |  | 1
АЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Краснодонцев от ТП-6 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У1110056 |  | 0.14
АЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Транспортная от ТП-6 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У1110099 |  | 0.35
АЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф.1 в районе пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина от ТП-74а в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-Ч00520251 |  | 0.5
АЭС | КЛ-0,4 кВ ТП-41 РУ-0,4 кВ Ф.6 - ВРУ-0,4 кВ дом ребёнка в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У000582 |  |  | 0.331
АЭС | Ремонт кровли ТП-75 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510129 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-103 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510062 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-104 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510063 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-105 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510064 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-108 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510067 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-109 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510068 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-110 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510069 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-113 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510072 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-117 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510074 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-118 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510075 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-122 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510079 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-124 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510081 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-131 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510088 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт кровли ТП-135 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У510090 |  |  |  | 1
АЭС | Ремонт трансформаторов |  |  |  |  | 54
ИЭС | ВЛ-10кВ "Светлячки - Г. Ключ" от опоры №48 до опоры №69. | ИНВ-000080161 | 1.11
ИЭС | ВЛ-10кВ "Светлячки - Г. Ключ" от опоры №69 до опоры №86. | ИНВ-000080161 | 0.903
ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-562 "Поселок", фидер "Трактовая начало" от опоры №1 до опоры №13. | ИНВ-000080261 |  | 0.459
ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-8, фидер "Сплавная". | ИНВ-С-0000123 |  | 0.687
ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП "Школа", фидер "Заречная левая". | ИНВ-С-0000132 |  | 0.19
ИЭС | ВЛ-10кВ "Светлячки - Г. Ключ" от опоры №314 до опоры №333. | ИНВ-000080161 | 0.838
ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-21 , фидер "Медсклады" | ИНВ-С-0000130 |  | 0.3
ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-4Б, фидер "пер. Безымянный". | ИНВ-С-0000131 |  | 0.195
ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-12, фидер "Жилмассив". | ИНВ-С-0000134 |  | 0.185
ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-16, фидер "Остров" по пер. Дачный, пер. Большой, пер. П. Осипенко, пер. Ангарский. | ИНВ-С-0000130 |  | 0.99
ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-2"Ленинградская", фидер "ДК Горня", по ул. Слюдянских Красногвардейцев | ИНВ-С-0000129 |  | 0.15
ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-513 "Поселок" по ул. Коммунистическая. | ИНВ-000080160 |  | 0.6
ИЭС | ВЛ-0,4кВ по ул. Советская. | ИНВ-С-0000064 |  | 0.08
КЭС | Трансформатор силовой ТМ-400/10/0,4 на ТП 30011 | ИН1-210012 |  |  |  | 1
КЭС | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование) | ИНВ-2125, ИНВ-2128, Ч00511044, Ч00511043 | 0.22 | 1.28
КЭС | ВЛ-10кВ ф-р"Авиапорт"(11150м) ул.Можайского, замена деревянных траверс опор№:7,10,14,15,21,22,23,24. | ИНВ-2132 | 0.48
КЭС | ВЛ-10кВ ф-р"Киренск 2" №1(3083м) г.Киренск п.Гарь, замена деревянных элементов анкерной опоры №221 | ИНВ-2124 | 0.06
КЭС | ВЛ-10кВ ф-р"Киренск 1"(1484м) г.Киренск п.Гарь, замена деревянных элементов анкерной опоры №201 | ИНВ-2123 | 0.06
КЭС | ВЛ-10кВ фидер "Черёмушки" /12429м/ Замена деревянных элементов анкерных опор (траверс, подтраверсников, поперечин) №1-1, №3, №16, №20 | ИНВ-2129 | 0.24
КЭС | ВЛ-10кВ ф. Кривая Лука, Замена траверс оп.№300, №301, 302, 303, 304, 310, 311, 308, 313, 318, 319, 320, 325, 326, 327, 328. | ИНВ-Ч00511043 | 0.96
КЭС | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование) | ИНВ-2125, ИНВ-2128, Ч00511044, Ч00511043 |  | 0.4
КЭС | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование) | ИНВ-2125, ИНВ-2128, Ч00511044, Ч00511043 | 0.12 | 1.52
КЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-30137 фидер №4 "ул.Майская, ул.Речная" | ИНВ-2147 |  | 0.29
КЭС | РУ-0,4кВ ТП 30104, 30111, 30112, 30115, 30126, 30139 (установка изолированной PEN-шины) | 510005, 510008, 312047, 510009,510011 |  |  |  | 6
КЭС | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование) | ИНВ-2125, ИНВ-2128, Ч00511044, Ч00511043 | 0.72 | 0.44
КЭС | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование) | ИНВ-2125, ИНВ-2128, Ч00511044, Ч00511043 | 0.12
КЭС | РУ-0,4кВ 30026, 30035, 30041, 30046, 30057 (установка изолированной PEN-шины) | ИНВ-312006, ИНВ-312063, ИНВ-312034, ИНВ-312036 |  |  |  | 5
НЭС | Выправка опор, перетяжка проводов ВЛ-0,4кв , ул. Масловского, от ТП-422 | ИНВ-30001 |  | 0.25
НЭС | Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-88 | ИНВ-30006 |  |  | 0.025
НЭС | Ремонт кровли ТП-412 | ИН1-510016 |  |  |  | 1
НЭС | Замена голого провода ВЛ-0,4 кВ на СИП от КТП-914 ул. Мичурина | ИНВ-30001 |  | 0.25
НЭС | Замена провода, замена опор ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП50"Теремок". | ИНВ-Т0000004 |  | 0.35
СЭС | ВЛ-0,4 кВ «1-я Светлая» от ТП-24э г. Зима | З0510167 |  | 0.38
СЭС | ВЛ-0,4кВ "Полевая" от ТП-103 г. Зима | ИНВ-З0000444 |  | 0.525
СЭС | ВЛ-10 кВ «Головинская - Владимир» п. Владимир | ИНВ-З0000308 | 1.55
СЭС | ВЛ-0,4 кВ «Квартал» от ТП-8 | ИНВ- З0000521 |  | 0.56
СЭС | ВЛ-0,4 кВ «Гагарина» от ТП-1 | ИНВ-33008 |  | 1.2
СЭС | ВЛ-0,4 кВ «Пушкина» от ТП-18 | ИНВ-З0000596 |  | 0.58
СЭС | ВЛ-10кВ "Новое крыло" | ИНВ-32019-20 | 0.12
СЭС | ВЛ-0,4 кВ «Чехова» от ТП-10 п. Балаганск | ИНВ-З0000241 |  | 0.284
ТЭС | Здание ТП-3 гипсоблок. Наименование объекта: Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-3. (г. Тайшет) | ИНВ-510008 |  |  |  | 1
ТЭС | Здание ТП-59 кирпичное. Наименование объекта: Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-59. (г. Тайшет) | ИНВ-510327 |  |  |  | 1
ТЭС | Здание ТП-64а кирпичное 2х этажное. Наименование объекта: Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-64а. (г. Тайшет) | ИНВ-510381
ТЭС | КР ВЛ-0,4 кВ фид. "Победы" от ТП-29 в г. Тайшет. | ИН3-1110075
ТЭС | Здание ТП-21 кирпичное 2х этажное, инв.№ИН1-510153. Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ТП-10/0,4 №21 в г. Тайшет. | ИН1-510153 |  |  |  | 1
ТЭС | Здание ТП-38 кирпичное, инв.№ИНВ-510216. Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ТП-10/0,4 №38 в г. Тайшет. | ИНВ-510216 |  |  |  | 1
ТЭС | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 0,6205 Ф. Парижской Коммуны ТП-1 /620,5 м/ г. Бирюсинск, протяжённостью 438 м. | ИН2-1110173 |  | 0.438
ТЭС | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 3,3243 Ф. Заводская ТП-1 /3324,3 м/ г. Бирюсинск, протяжённостью 275 м. | ИН2-1110174. |  | 0.275
ТЭС | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 3,9057 Ф. Калинина ТП-1 /3905,7 м/ г. Бирюсинск, протяжённостью 104 м. | ИН2-1110172. |  | 0.104
УКЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Павлова, Карпинского, Ферсмана" от ТП-56 "Поселок ЯГУ" |  |  | 0.25
УКЭС | ВЛ-0,4кВ ф.6 "Губкина" от ТП-ОРУ "Иркутскгеофизика" |  |  | 0.3
УКЭС | ВЛ-0,4кВ ф. 1,2,3 от ТП-3П |  |  | 0.73
УКЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2,3 от КТП-36(М) |  |  | 0.96
УКЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-13(Л) ф.1 "ул. Чкалова" |  |  | 1
УОЭС | ВЛ-0,4 Романтиков от ТП Комарова в п. Усть-Ордынский | 00000081
УОЭС | ВЛ-0,4 кВ сев. Октябрьская от ТП Совхоз в с. Баяндай | 00000012
УОЭС | ВЛ-0,4 кВ Пионерская от ТП 6 (Толстого) в п. Усть-Уда | З0000477
УОЭС | ВЛ-0,4 кВ Терешковой от ТП Детсад в п. Бохан | 00000061
УОЭС | ВЛ-0,4 кВ Неугодниковская от ТП Неугодниковская в п. Жигалово | 00000026
УОЭС | ВЛ-0,4 кВ Заводская от ТП Мороза в с. Оса | 00000047
УОЭС | ВЛ-0,4 кВ Строителей от ТП Детсад в с. Оса | ИНВ-00000047 |  | 0.35
УОЭС | ВЛ-0,4 кВ Детсад от ТП Рынок в с. Оса | ИНВ-00000047 |  | 0.59
УОЭС | ВЛ-0,4 кВ Первомайская от ТП-2 Школа в п. Усть-Уда | ИНВ-З0000477 |  | 0.16
ЧЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 ул. Краснопеева, г. Черемхово | ИНВ-Ч0000486 |  | 0.2
ЧЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-183 ул. Чехова, г. Черемхово | ИНВ-Ч00001019 |  | 0.2
ЧЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 ул. Маяковского, г. Черемхово | ИНВ-Ч00000403 |  | 0.2
ЧЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-68 п. Штольная, г.Черемхово | ИНВ-Ч00000399
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-22 ул.Трудовая, г.Свирск | ИНВ-Ч0000460 |  | 0.39
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ул.Маяковского, г.Свирск | ИНВ-Ч0000449 |  | 1.1
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 ул.Забойщика, г.Черемхово | ИНВ-Ч0000449 |  | 0.214
ЧЭС | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВА зав.№788 | ИНВ-Ч0210106 |  |  |  | 1
ЧЭС | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВА зав.№13761 | ИНВ-Ч0005531 |  |  |  | 1
ЧЭС | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-250кВА зав.№860050 | ИНВ-Ч0001528 |  |  |  | 1
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-108 ул.Маяковского, г.Черемхово | ИНВ-Ч0000403 |  | 0.3
ЧЭС | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-630кВА зав.№22791 | ИНВ-Ч0210038 |  |  |  | 1
ЧЭС | ВЛ-6кВ фидер №3 ПС "ИТЭЦ-12", г.Черемхово | ИНВ-Ч0000527 | 0.3
ЧЭС | КЛ-0,4кВ от ТП-33 на дом №4 ул.Молодёжная, г.Свирск | ИНВ-Ч0000467 |  |  | 0.17
ЧЭС | ВЛ-10кВ фид.10 ПС "Половина"п.Михайловка | ИНВ-Ч0000544 | 1.1
ЧЭС | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-400кВА зав.№ б/н г.Черемхово | ИНВ-Ч0001774 |  |  |  | 1
ЧЭС | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-400кВА зав.№52189 г.Черемхово | ИНВ-Ч0210171 |  |  |  | 1
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 ул.Пролетарская, п.Михайловка | ИНВ-Ч0000546 |  | 1.1
ЧЭС | КЛ-0,4кВ от ТП-33 на дом №3 ул.Степная, г.Свирск | ИНВ-Ч00510766 |  |  | 0.17
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-61 ул.Щорса г.Черемхово | ИНВ-Ч0000989 |  | 0.4
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-160 пер.Ст.Разина г.Черемхово | ИНВ-Ч0000514 |  | 0.25
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-183, ул.Чехова, г.Черемхово | ИНВ-Ч0001019 |  | 0.2
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-191, м/н Каркас, г.Черемхово | ИНВ-Ч00510867 |  | 0.22
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-103, ул.Щербакова, г.Черемхово | ИНВ-Ч0000515 |  | 0.16
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-101, ул.Заводская, г.Черемхово | ИНВ-Ч0000890 |  | 0.49
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-169, ул.Забойщика, г.Черемхово | ИНВ-Ч0000382 |  | 0.42
ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-13 ул.Ст.Разина, п.Михайловка, Черемховский район | ИНВ-Ч00510882 |  | 0.18
| Итого за 2020год: |  | 8.901 | 29.258 | 0.696 | 93