## Лист1
Показатель | Уровень напряжения | Ед.изм. | 2019-01-01 | 2018-01-01
Протяженность воздушных линий
0,4кВ | НН | км | 5088.57 | 6014.47
6-10кВ | СН-2 | км | 2069.09 | 2943.344
35кВ | СН-1 | км | 265.09 | 269.635
110кВ | ВН | км | 158.66 | 158.66
Протяженность кабельных линий
0,4кВ | НН | км | 1026.09 | 1015.23
6-10кВ | СН-2 | км | 911.51 | 906.7
35кВ | СН-1 | км | 4.56 | 4.56
Мощность трансформаторных подстаций
6-10кВ | СН-2 | МВА | 1558.75 | 1529.562
35кВ | СН-1 | МВА | 239.54 | 230.02
110кВ | ВН | МВА | 19.4 | 16.4