## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2018 | года
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 5 | 10 | 13,00 2018.01.02 | 14,00 2018.01.02 | В | 1 | ВЛ 10 кВ яч. 5 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 340 |  | 2.01.2018 2018-01-02 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | Н. Качергат - Б. Голоустное | 10 | 14,30 2018.01.02 | 16,20 2018.01.02 | В | 1.83 | ВЛ 10 кВ Н. Кочергат-Б. Голоустное | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 1100 |  | 02.01.2018 2018-01-02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 | 12,00 2018.01.04 | 13,00 2018.01.04 | В | 1 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 20 | 580 | 0 | 3200 |  | 04.01.2018 2018-01-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 | 10,40 2018.01.06 | 13,00 2018.01.06 | В | 2.33 | ВЛ 10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2700 |  | 6.01.2018 2018-01-06 | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 1 ПС "Н. Кочергат" | 10 | 09,30 2018.01.08 | 10,55 2018.01.08 | В | 1.42 | ВЛ 10 кВ яч. 1 ПС "Н. Кочергат | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 945 |  | 8.01.2018 2018-01-08 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
6 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 5 Посёлок Большая речка | 6 | 18,10 2018.01.10 | 19,45 2018.01.10 | В | 1.58 | ВЛ 6 кВ яч. 5 Посёлок | 0 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 3020 |  | 10.01.2018 2018-01-10 | 3.4.8 | 4.12 | 1
7 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 17 УПС-4 | 6 | 19,35 2018.01.10 | 22,35 2018.01.10 | В | 3 | КЛ 6 кВ яч. 17 УПС-4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1900 |  | 10.01.2018 2018-01-10 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
8 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | фидер №2 | 0.4 | 17,10 2018.01.11 | 22,45 2018.01.11 | В | 5.58 | ВЛ 0.4 кВ фидер №2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 395 |  | 11.01.2018 2018-01-11 | 3.4.14 | 4.10 | 1
9 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер №7 "ЦРП Западный" | 10 | 07,45 2018.01.18 | 12,10 2018.01.18 | В | 4.42 | ВЛ 10 кВ фидер №7 "ЦРП Западное | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1450 |  | 18.01.2018 2018-01-18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер 3 13 от ПС 110/6 "Стеклозавод" | 6 | 09,05 2018.01.18 | 11,10 2018.01.18 | В | 2.08 | ВЛ 6 кВ фидер № 13 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1130 |  | 18.01.2018 2018-01-18 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
11 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 24 и 27 от ПС 110/35/10 "Баяндай" | 10 | 13,35 2018.01.18 | 15,00 2018.01.18 | В | 1.42 | ВЛ 10 кВ яч. 27 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 4140 |  | 18.01.2018 2018-01-18 | 3.4.12 | 4.21 | 1
12 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 21 "СХТ" от ПС 110/35/10 "Усть-Орда" | 10 | 13,50 2018.01.18 | 15,35 2018.01.18 | В | 1.75 | ВЛ 10 кВ яч. 21 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4590 |  | 18.01.2018 2018-01-18 | 3.4.12 | 4.21 | 1
13 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ТП | № 470 "Лесхоз" | 10 | 19,10 2018.01.18 | 15,10 2018.01.19 | В | 20 | ТП 10 кВ № 470 "Лесхоз | 0 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 450 |  | 18.01.2018 2018-01-18 | 3.4.14 | 4.10 | 1
14 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. № 10 "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Электрокотельная" | 10 | 10,10 2018.01.19 | 12,47 2018.01.19 | В | 2.62 | ВЛ 10 кВ яч. № 10 "АБЗ | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 6168 |  | 19.01.2018 2018-01-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
15 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | "Косая Степь- Бугульдейка" от ПС 110/35/10 "Косая Степь" | 35 | 08,00 2018.01.20 | 23,26 2018.01.20 | В | 15.43 | ВЛ 35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 260 |  | 20.01.18 2018-01-20 | 3.4.12.5 | 4.3 | 1
16 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 | 18,40 2018.01.20 | 23,15 2018.01.20 | В | 4.58 | ВЛ 10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3076 |  | 20.01.18 2018-01-20 | 3.4.12.5 | 4.20 | 1
17 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер №18, яч. 7 от РП-12 | 6 | 04,13 2018.01.21 | 11,17 2018.01.21 | В | 7.07 | ВЛ 6 кВ фидер № 18 от РП-12 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 457 |  | 21.01.2018 2018-01-21 | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
18 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | Новолетники-Осиповск | 10 | 18,55 2018.01.21 | 16,30 2018.01.23 | В | 45.58 | ВЛ 10 кВ Новолетники-Осиповск | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 485 |  | 21.01.18 | 3.4.7.4 | 4.4 | 1
19 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч №32 ПС-Ангарская | 6 | 21,40 2018.01.21 | 23,00 2018.01.21 | В | 1.33 | ВЛ 6 кВ яч №32 ПС Ангарская | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 600 |  | 21.01.18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч №23 ГПП-1 | 6 | 07,00 2018.01.22 | 08,30 2018.01.22 | В | 1.5 | КЛ 6 кВ яч № 23 ГПП-1 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 370 |  | 22.01.18 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
21 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч № 3 ПС-Искра | 6 | 05,45 2018.01.23 | 12,05 2018.01.23 | В | 6.33 | ВЛ 6 кВ яч № 3 ПС-Искра | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 920 |  | 23.01.18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | ВЛ | фидер "Непомнящих" от ТП-52Э | 0.4 | 11,00 2018.01.23 | 15,40 2018.01.23 | В | 4.67 | ВЛ 0.4 кВ ф. "Непомнящих" от ТП-52Э | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 220 |  | 23.01.2018 2018-01-23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 24 от РП-7 | 10 | 06,30 2018.01.24 | 11,30 2018.01.24 | В | 5 | ВЛ 10 кВ яч. 24 РП-7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2240 |  | 24.01.18 2018-01-24 | 3.4.8.5 | 4.10 | 1
24 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | КЛ | фидер №36 от ПС "ЗСМ" | 10 | 13,43 2018.01.26 | 14,42 2018.01.26 | В | 0.98 | КЛ 10 кВ фидер №36 от ПС "ЗСМ | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1785 |  | 26.01.2018 2018-01-26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
25 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | фидер "Нефритовая" от ТП № 306 | 0.4 | 19,10 2018.01.26 | 01,00 2018.01.27 | В | 5.83 | ВЛ 0.4 кВ Нефритовая от ТП №306 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 240 |  | 26.01.2018 2018-07-26 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
26 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | Ерши | 10 | 00,10 2018.01.28 | 09,15 2018.01.28 | В | 9.08 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 445 |  | 28.01.2018 2018-03-28 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
27 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 16 от ПС "Туристкая" | 10 | 06,45 2018.01.28 | 21,50 2018.01.28 | В | 15.08 | ВЛ 10 кВ яч. 16 от ПС "Туристская | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 220 |  | 28.01.2018 2018-01-28 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
28 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ТП | № 353 "Верхняя" | 10 | 09,40 2018.01.28 | 16,20 2018.01.28 | В | 6.67 | ТП 10 кВ № 353 "Верхняя | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 288 |  | 28.01.2018 2018-01-28 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
29 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 07,20 2018.01.31 | 18,57 2018.01.31 | В | 11.62 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 235 |  | 31.01.2018 2018-01-31 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
30 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 | 17,55 2018.02.03 | 19,05 2018.02.03 | В | 1.17 | ВЛ 10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3225 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | 03.02.2018 2018-02-03 | 3.4.9 | 4.21 | 1
31 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Н.Кочергат яч.1 Б.Голоустное | 10 | 04,25 2018.02.08 | 14,50 2018.02.08 | А | 10.42 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 1104 |  | Ежедневный отчёт по тех.нарушениям 2017-10-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
32 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | п. Раздолье, п. Большая Черемшанка | 0.4 | 07,00 2018.02.08 | 15,30 2018.02.08 | А | 8.5 | ВЛ 6 кВ ПС 35/10 Малшовка яч.2 Пионерский | 0 | 0 | 2453 | 0 | 0 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 0 | 2100 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | Ежедневный отчёт по тех. нарушениям 2018-03-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
33 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | п. Зулумай, п. Басалаевка | 0.4 | 08,35 2018.02.08 | 12,32 2018.02.08 | А | 3.95 | ВЛ 10 кВ Батама - Новоникольск | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 200 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | Ежедневный отчёт по тех.нарушениям 2017-12-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
34 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС Пионерская яч.5 Савватеевка | 10 | 08,41 2018.02.08 | 10,40 2018.02.08 | А | 1.98 | ВЛ 10 кВ опора 57 неисправность изолятора | 0 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 0 | 240 |  | Ежедневный отчёт по тех.нарушениям 2017-09-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
35 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС №1 яч.17 | 6 | 11,41 2018.02.08 | 14,25 2018.02.08 | А | 2.73 | КЛ 6 кВ | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 550 |  | Ежедневный отчёт по тех.нарушениям 2018-02-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
36 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС Тяговая 26 яч.5 | 10 | 14,30 2018.02.08 | 16,35 2018.02.08 | А | 2.08 | ТП 0.4 кВ ВЛ-0,4 кВ ул.Островского | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1180 |  | 08.02.2018 2018-02-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
37 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 | 16,25 2018.02.08 | 18,20 2018.02.08 | А | 1.92 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 975 |  | 08.02.2018 2018-02-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
38 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ТП | ТП-95 | 10 | 15,30 2018.02.13 | 00,30 2018.02.14 | В | 9 | ТП 10 кВ № 95(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 247 |  | 13.02.2018 2018-02-13 | 3.4.14 | 4.11 | 1
39 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 14 "Патроны Б" | 10 | 21,35 2018.02.13 | 23,40 2018.02.13 | В | 2.08 | ВЛ 10 кВ яч. 14 "Патроны Б | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 4500 |  | 13.02.2018 2018-02-13 | 3.4.14 | 4.21 | 1
40 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 18 от УПС-4 | 6 | 21,40 2018.02.13 | 11,40 2018.02.14 | В | 14 | КЛ 6 кВ яч. 18 от УПС-4 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 317 |  | 14.02.2018 2018-03-14 | 3.4.13.2 | 4.14 | 1
41 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 12 от ПС "Летняя" | 10 | 21,45 2018.02.13 | 00,05 2018.02.14 | В | 2.33 | ВЛ 10 кВ яч. 12 от ПС "Летняя | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1550 |  | 14.02.2018 2018-02-14 | 3.4.14 | 4.21 | 1
42 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 17,11 2018.02.19 | 13,10 2018.02.22 | В | 67.98 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 206 |  | 22.02.2018 2018-02-22 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
43 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. 12 "Никольск" | 10 | 02,20 2018.02.21 | 10,25 2018.02.21 | В | 8.08 | ВЛ 10 кВ яч. 12 Никольск | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 2150 |  | 22.02.2018 2018-02-22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
44 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | КЛ | яч. 27 от ПС Рабочая | 10 | 15,30 2018.02.21 | 21,45 2018.02.21 | В | 6.25 | ВЛ 10 кВ яч. 27 от ПС Рабочая | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 102 |  | 22.02.2018 2018-02-22 | 3.4.8 | 4.4 | 1
45 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 8 "Посёлок" | 10 | 07,40 2018.02.22 | 09,20 2018.02.22 | В | 1.67 | ВЛ 10 кВ яч. 8 "Посёлок" от ПС "Усть-Уда | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 3800 |  | 22.02.2018 2018-02-22 | 3.4.7.4 | 4.3 | 1
46 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | "Верхняя Ока" | 10 | 09,45 2018.02.28 | 18,25 2018.02.28 | В | 8.67 | ВЛ 10 кВ отпайка "Верхняя Ока" от ВЛ "Новолетники-Осиповск | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 489 |  | 28.02.2018 2018-02-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
47 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | "Бурдугуз-Бурдаковка" | 10 | 09,25 2018.03.03 | 10,45 2018.03.03 | В | 1.33 | ВЛ 10 кВ Бурдугуз-Бурдаковка | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 3000 |  | 3.03.2018 2018-06-03 | 3.4.14 | 4.21 | 1
48 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 10 от ПС "Тяговая-26" | 10 | 21,20 2018.03.04 | 11,30 2018.03.05 | В | 14.17 | ВЛ 10 кВ яч. 10 от ПС "Тяговая-26 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2012 |  | 5.03.2018 2018-03-05 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
49 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 | 13,20 2018.03.18 | 14,50 2018.03.18 | В | 1.5 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 |  |  |  | 274 | 0 | 2000 |  | Отчёт за 18.03.2018 2018-03-18 | 3.4.12 | 4.12 | 1
50 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110кВ "Еланцы-Черноруд" | 110 | 00,45 2018.04.01 | 01,15 2018.04.01 | В | 0.5 | ВЛ 110 кВ "Еланцы-Черноруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | B34 2018-04-01 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
51 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | "РП-1-2" от ПС "Киренга" | 10 (10.5) | 11,30 2018.04.20 | 13,45 2018.04.20 | В | 2.25 | ВЛ 10 кВ "РП-1-2" от ПС "Киренга2 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 350 |  | B20 2018-04-20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
52 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Пионерская яч.5 Савватеевка | 10 (10.5) | 14,25 2018.04.28 | 15,08 2018.04.29 | В | 24.72 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10 кВ Савватеевка | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 700 |  | B5 2019-04-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
53 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ- 10кВ "Посёлок" от ПС 110/35/10 "Оса" | 10 | 01,43 2018.05.04 | 03,16 2018.05.04 | В | 1.55 | ВЛ 10 кВ "Посёлок" от ПС 110 \35/10 "Оса | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 1853 |  | 04.05.2018 2018-05-04 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
54 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ "Оса-Усть-Алтан" от ПС 110/35/10 "Оса" | 10 | 01,45 2018.05.04 | 03,16 2018.05.04 | В | 1.52 | ВЛ 10 кВ "Оса-Усть-Алтан" от ПС110/35/10 "Оса | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1633 |  | 04.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
55 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | яч. №1 ПС "Тяговая - Невельская" | 10 | 07,56 2018.05.06 | 09,08 2018.05.06 | В | 1.2 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1200 |  | 06.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
56 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 13,50 2018.05.10 | 14,50 2018.05.10 | В | 1 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1700 |  | 10.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
57 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ПС | ПС "Радиостанция-1", яч. №3 | 6 | 05,30 2018.05.14 | 11,54 2018.05.14 | В | 6.4 | ВЛ 6 кВ ВЛ-6 кВ "Мегет", "Предприятий | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 3200 | АО "Братская электросетевая компания" | 14.05.2018 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
57 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ПС | ПС "Радиостанция-1", яч. №3 | 6 | 05,30 2018.05.14 | 11,55 2018.05.15 | В | 30.42 | ВЛ 6 кВ ВЛ-6 кВ "Мегет", "Предприятий | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 3200 | АО "Братская электросетевая компания" | 15.05.2018 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
58 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | Онот-Тальники | 35 | 23,05 2018.05.24 | 21,35 2018.05.26 | В | 46.5 | ВЛ 35 кВ Онот-Тальники | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 410 |  | 24.05.18 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
59 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС "Тяговая-26" яч.№5 | 10 | 11,08 2018.05.25 | 17,30 2018.05.25 | В | 6.37 | ВЛ 10 кВ яч№5 "ПС Тяговая 26 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1000 |  | 2018-05-25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
60 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит -Луговка | 35 | 15,04 2018.05.25 | 17,55 2018.05.25 | В | 2.85 | ВЛ 35 кВ Мусковит - Луговка | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1700 |  | 25.05.18 | 3.4.8.3 | 4.12 | 1
61 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамакан - Мусковит" | 110 | 22,19 2018.05.26 | 11,20 2018.05.27 | В | 13.02 | ВЛ 110 кВ "Мамакан - Мусковит | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 2584 |  | 2018-05-26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
62 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | Ф 403 ПС-Тяговая-82 | 6 | 11,10 2018.06.02 | 13,40 2018.06.02 | В | 2.5 | ВЛ 6 кВ ф 403 ПС-Тяговая-82 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 900 |  | 02.06.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
62 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | Ф 403 ПС-Тяговая-82 | 6 | 11,10 2018.06.02 | 13,40 2018.06.02 | В | 2.5 | ВЛ 6 кВ ф 403 ПС-Тяговая-82 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 900 |  | 02.06.18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
63 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 18,35 2018.06.08 | 20,52 2018.06.08 | В | 2.28 | ВЛ 35 кВ ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 300 |  | 08.06.2018 18:35 | 3.4.14 | 4.21 | 1
63 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 18,35 2018.06.08 | 20,52 2018.06.08 | В | 2.28 | ВЛ 35 кВ ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 300 |  | 08.06.2018 18:35 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
64 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Слюдянка | 35 | 09,00 2018.06.15 | 12,30 2018.06.15 | В | 3.5 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Слюдянка | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 260 |  | 09:00 15.06.2018 2018-03-15 | 3.4.14 | 4.11 | 1
64 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Слюдянка | 35 | 09,00 2018.06.15 | 12,30 2018.06.15 | В | 3.5 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Слюдянка | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 260 |  | 09:00 15.06.2018 2018-03-15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
65 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" АЭС г. Усолье-Сибирское | ВЛ | ВЛ-10кВ "ф.№29" от ПС 110/10"Вокзальная" | 10 | 19,10 2018.06.17 | 21,10 2018.06.17 | В | 2 | ВЛ 10 кВ "ф.№29" от ПС 110/10 "Вокзальная | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 710 |  | 19:10 17.06.18 2018-06-17 | 3.4.14 | 4.11 | 1
65 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" АЭС г. Усолье-Сибирское | ВЛ | ВЛ-10кВ "ф.№29" от ПС 110/10"Вокзальная" | 10 | 19,10 2018.06.17 | 21,10 2018.06.17 | В | 2 | ВЛ 10 кВ "ф.№29" от ПС 110/10 "Вокзальная | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 710 |  | 19:10 17.06.18 2018-06-17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
66 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамакан - Мусковит" | 110 | 15,25 2018.06.18 | 21,30 2018.06.18 | В | 6.08 | ВЛ 110 кВ "Мамакан-Мусковит 1-С | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 3695 |  | 15:25 18.06.2018 2018-06-18 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
67 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "ГПП-2яч№29-РП6" | 35 | 05,44 2018.06.25 | 06,20 2018.06.25 | В | 0.6 | ВЛ 35 кВ "ГПП-2яч№29-РП6 | 0 | 0 | 10131 | 0 | 0 | 10131 | 0 | 10 | 54 | 10067 | 0 | 20333 |  | 5:44 25.06.2018 2018-06-25 | 3.4.14 | 4.21 | 1
68 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Предприятий" | 6 | 22,30 2018.06.25 | 14,14 2018.06.26 | В | 15.73 | ВЛ 6 кВ ВЛ 6 кВ "Предприятий | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 500 |  | Оперативный журнал | 3.4.9.3 |  | 0
68 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Предприятий" | 6 | 22,30 2018.06.25 | 14,14 2018.06.26 | В | 15.73 | ВЛ 6 кВ ВЛ 6 кВ "Предприятий | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 500 |  | Оперативный журнал | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
69 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "ГПП-2яч№29-РП5" | 35 | 23,40 2018.06.25 | 15,55 2018.06.26 | В | 16.25 | ВЛ 35 кВ "ГПП-2яч№29-РП5 | 0 | 0 | 10067 | 0 | 0 | 10067 | 0 | 0 | 0 | 10067 | 0 | 500 |  | Оперативынй журнал | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
69 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "ГПП-2яч№29-РП5" | 35 | 23,40 2018.06.25 | 15,55 2018.06.26 | В | 16.25 | ВЛ 35 кВ "ГПП-2яч№29-РП5 | 0 | 0 | 10067 | 0 | 0 | 10067 | 0 | 0 | 0 | 10067 | 0 | 2000 |  | Оперативный журнал | 3.4.9.3 |  | 0
70 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ 10 кВ "Потенциал" | 10 | 05,55 2018.06.26 | 06,40 2018.06.26 | В | 0.75 | ВЛ 10 кВ "Потенциал | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 06,40 2018.06.26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
71 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-Радиостанция-1 ЗРУ-4 яч.2 | 6 | 08,35 2018.06.27 | 23,15 2018.06.27 | В | 14.67 | КЛ 6 кВ КЛ-6 кВ ПС-Радиостанция-1 ЗРУ-4 яч.2 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2 | 400 | АО "Братская электросетевая компания" | Оперативный журнал 27.06.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
71 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-Радиостанция-1 ЗРУ-4 яч.2 | 6 | 08,35 2018.06.27 | 23,15 2018.06.27 | В | 14.67 | КЛ 6 кВ КЛ-6 кВ ПС-Радиостанция-1 ЗРУ-4 яч.2 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2 | 400 | АО "Братская электросетевая компания" | Оперативный журнал 27.06.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
72 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС-Савватеевка яч.9 | 10 | 12,50 2018.06.28 | 15,55 2018.06.28 | В | 3.08 | КЛ 10 кВ Савватеевка - ТП-9 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 710 |  | Оперативный журнал 2018.06.28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
72 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС-Савватеевка яч.9 | 10 | 12,50 2018.06.28 | 15,55 2018.06.28 | В | 3.08 | КЛ 10 кВ Савватеевка - ТП-9 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 710 |  | Оперативный журнал 2018-06-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
73 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | "РП№95 ф.№7" | 6 | 17,00 2018.06.28 | 20,20 2018.06.28 | В | 3.33 | ВЛ 6 кВ "РП№95 ф.№7 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 403 |  | 17:00 28.06.18 2018-06-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
74 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | КЛ | ПС-35/10 Листвянка яч.9 "ТП-1" | 10 | 18,30 2018.06.28 | 23,10 2018.06.28 | В | 4.67 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 671 |  | Оперативный журнал 2018-06-28 | 3.4.14 | 4.4 | 1
74 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | КЛ | ПС-35/10 Листвянка яч.9 "ТП-1" | 10 | 18,30 2018.06.28 | 23,10 2018.06.28 | В | 4.67 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 671 |  | Оперативный журнал 2018-06-28 | 3.4.8 | 4.4 | 1
75 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 19,40 2018.06.28 | 10,53 2018.06.29 | В | 15.22 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 |  | 19:40 28.06.2018 2018-06-28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
75 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 19,40 2018.06.28 | 10,53 2018.06.29 | В | 15.22 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 |  | 19:40 28.06.2018 2018-06-28 | 3.4.12.3 | 4.4 | 0
76 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ПС | ПС-35/10 Центральный Хазан | 35 | 18,15 2018.06.30 | 20,40 2018.06.30 | В | 2.42 | ВЛ 35 кВ ВЛ-35 кВ Центральный Хазан |  |  | 2032 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2 | 3356 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | Оперативный журнал 2018-06-30 | 3.4.9.1,3.4.12.3 |  | 0
77 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 110 | 01,57 2018.07.12 | 14,50 2018.07.12 | В | 12.88 | ВЛ 110 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 4984 |  | 01,57 2018.07.12 | 3.4.12 | 4.14 | 0
78 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" яч№10 ПС110/35/10 "Электрокотельная" | 10 (10.5) | 03,15 2018.07.15 | 09,26 2018.07.15 | В | 6.18 | ВЛ 10 кВ "АБЗ" яч№10 ПС110/35/10 "Электрокотельная | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 900 |  | 3:15 15.07.2018 2018-07-15 | 3.4.8 | 4.14 | 0
79 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамакан - Мусковит" | 110 | 19,10 2018.07.21 | 21,05 2018.07.21 | В | 1.92 | ПС 110 кВ "Мусковит | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 1477 |  | 21.07.18 2018-07-21 | 3.4.12 | 4.12 | 0
80 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамакан - Мусковит" | 110 | 12,49 2018.08.01 | 17,30 2018.08.01 | В | 4.68 | ПС 110 кВ Мусковит | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 1477 |  | B25 01.08.18 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
81 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | КРУН-10 яч. № 19 "Киренск-2-2" | 10 (10.5) | 12,11 2018.08.03 | 14,06 2018.08.03 | В | 1.92 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП);ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 12 | 1765 | 0 | 831 |  | В23 03.08.2018 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
82 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамакан - Мусковит" | 110 | 15,33 2018.08.05 | 20,30 2018.08.05 | В | 4.95 | ВЛ 110 кВ;ПС 110 кВ | 0 | 0 | 4404 | 0 | 0 | 4404 | 1 | 4 | 25 | 4374 | 0 | 1108 |  | В24 05.08.2018 | 3.4.12.5 | 4.14 | 0
83 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 00,30 2018.08.16 | 07,55 2018.08.16 | В | 7.42 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 630 |  | B26 2018-08-16 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
84 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС № 7 - яч. № 7 , кл-6 кВ | 6 (6.3) | 11,10 2018.08.16 | 14,15 2018.08.16 | В | 3.08 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 5 | 1100 | 0 | 500 |  | В5 2018-08-16 | 3.4.7.4 | 4.12,4.16 | 1
85 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | КЛ | КЛ-10 "ПС ЗСМ яч. № 51- Рп "Байкалэнерго"" | 10 (10.5) | 05,30 2018.08.17 | 09,35 2018.08.17 | В | 4.08 | РП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 |  | В16 2018-08-17 | 3.4.8 | 4.21 | 0
86 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ПС Ока яч. 31 - РП-3" | 10 (10.5) | 09,30 2018.08.17 | 09,50 2018.08.17 | В | 0.33 | РП 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3518 | 0 | 0 | 3518 | 0 | 0 | 18 | 3500 | 0 | 1678 |  | В10 2018-08-17 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
87 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | Пансионат А | 10 (10.5) | 18,50 2018.08.31 | 22,10 2018.08.31 | В | 3.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 3 "Пансионат А" от РП "Марково | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1007 |  | В32 2018-08-31 | 3.4.10 | 4.12 | 0
88 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамакан - Мусковит" | 110 | 11,30 2018.09.06 | 18,10 2018.09.06 | В | 6.67 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС-Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 2031 |  | В25 2018-09-06 | 3.4.12.5 | 4.14 | 0
89 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ТЭЦ-11 яч. 121 | 6 (6.3) | 15,20 2018.09.06 | 15,40 2018.09.06 | В | 0.33 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. №121 от ТЭЦ-11 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 1007 |  | В5 2018-09-06 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
90 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер "ул. Дорожная" от ТП-917 "Химлесхоз" | 0.38 | 13,30 2018.09.08 | 17,00 2018.09.08 | В | 3.5 | ВЛ 0.38 кВ фидер "ул. Дорожная" от ТП-917 "Химлесхоз | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  | В14 2018-09-08 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
91 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 1 от ПС "ВРЗ" | 10 (10.5) | 07,15 2018.09.10 | 08,30 2018.09.10 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 1 от ПС "ВРЗ | 0 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 1 | 1678 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Иркутская обл) | В16 2018-09-10 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
92 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 14 от ПС ВРЗ | 10 (10.5) | 07,15 2018.09.10 | 08,30 2018.09.10 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 14 от ПС "ВРЗ | 0 | 0 | 3256 | 0 | 0 | 3256 | 0 | 0 | 0 | 3256 | 0 | 336 |  | В15 2018-09-10 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
93 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 1 от ПС "Тяговая-Тайшет-Запад." | 10 (10.5) | 09,45 2018.09.10 | 13,46 2018.09.10 | В | 4.02 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер №1 от ПС Тяговая-Тайшет-Запад | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1510 |  | 07-09 2018-09-10 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
94 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 12 от ПС "Перевал" | 6 (6.3) | 11,50 2018.09.10 | 14,10 2018.09.10 | В | 2.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 12 от ПС "Перевал | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 201 |  | 06-09 2018-09-10 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
95 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ТП | ТП-116 | 6 (6.3) | 18,00 2018.09.11 | 01,10 2018.09.12 | В | 7.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-116 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | В8 2018-09-12 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
96 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер 408 "Водозабор" | 6 (6.3) | 23,00 2018.09.11 | 00,06 2018.09.12 | В | 1.1 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер 408 "Водозабор" от ПС "Тяговая-82 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 191 |  | В21 2018-09-12 | 3.4.8.5 | 4.11 | 0
97 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | "Судоверфь" от ПС "Жигалово" | 10 (10.5) | 03,20 2018.09.13 | 07,50 2018.09.13 | В | 4.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ Судоверфь от ПС Жигалово | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 1829 |  | В29 2018-09-13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
98 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 09,43 2018.09.13 | 15,00 2018.09.13 | В | 5.28 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет-30 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1342 |  | В5 2018-09-13 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
99 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 (10.5) | 11,20 2018.09.13 | 15,30 2018.09.13 | В | 4.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Светлячки-Горячий Ключ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 755 |  | В33 2018-09-13 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
100 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 2 ЗРУ-6 кВ № 4 от ПС Радиостанция. | 6 (6.3) | 13,50 2018.09.13 | 16,35 2018.09.13 | В | 2.75 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 2 ЗРУ № 4 от ПС Радиостанция | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 151 | АО "Братская электросетевая компания" | В6 2018-09-13 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
101 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" АЭС г. Усолье-Сибирское | РП | РП-1 яч.14, яч.17 | 6 (6.3) | 14,00 2018.09.19 | 06,00 2018.09.20 | В | 16 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 11055 | 0 | 0 | 11055 | 0 | 0 | 55 | 11000 | 0 | 22000 |  | В6, В7 2018-09-19 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
102 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПС Летняя - ТСЖ Фили | 10 (10.5) | 10,20 2018.09.25 | 15,30 2018.09.25 | В | 5.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ ПС Летняя - ТСЖ Фили | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 168 |  | В31 2018.09.25 | 3.4.10 | 4.12 | 0
103 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ПС | ПС 110/35/10 "Баяндай" яч. 24 "Посёлок Б" | 10 (10.5) | 07,50 2018.09.26 | 08,32 2018.09.26 | В | 0.7 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч.24 ВЛ-10 кВ "Посёлок Б | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 15 | 1265 | 0 | 889 |  | В27 2018-09-26 | 3.4.10 | 4.12 | 0
104 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/6 Ерши яч.7 Ерши ВВ-10 кВ Ерши - М.Падь | 10 (10.5) | 09,25 2018.10.04 | 10,40 2018.10.04 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 КВ Ерши - Мельничная Падь | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 41 | 800 | 0 | 3188 |  | В31 2018-10-04 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
105 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС-Цемзавод яч.44 КЛ-6 кВ | 6 (6.3) | 14,00 2018.10.05 | 20,30 2018.10.05 | В | 6.5 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 11 | 800 | 0 | 151 |  | В6 2018-10-05 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
106 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 7 от ПС-7 | 6 (6.3) | 10,50 2018.10.10 | 12,57 2018.10.10 | В | 2.12 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 7 от ПС-7 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 906 |  | В5 2018-10-10 | 3.4.10 | 4.12 | 0
107 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 813 "Мостоотряд 102" | 10 (10.5) | 11,05 2018.10.10 | 18,05 2018.10.10 | В | 7 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 813 "Мостоотряд 102 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 386 |  | В23 2018-10-10 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
108 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС "Усть-Уда" | 10 (10.5) | 18,10 2018.10.11 | 19,50 2018.10.11 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Посёлок" от ПС 35/10 Усть-Уда | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 2903 |  | В24 2018-10-11 | 3.4.10 | 4.12 | 0
109 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер № 121 Судоверфь от ПС Лена. | 6 (6.3) | 18,30 2018.10.11 | 19,48 2018.10.11 | В | 1.3 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 121 Судоверфь от ПС Лена | 0 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 0 | 1722 |  | В16 2018-10-11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
110 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | "СОЛ Маяк" | 10 (10.5) | 09,21 2018.10.12 | 10,50 2018.10.12 | В | 1.48 | ВЛ 10 (10.5) кВ "СОЛ Маяк | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 168 |  | В28 2018-10-12 | 3.4.10 | 4.12 | 0
111 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС-220/110/35/10 "Киренга" ф.103 "МК-131" | 10 (10.5) | 13,50 2018.10.15 | 16,20 2018.10.15 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ "МК-131 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 23 | 1060 | 0 | 1645 |  | В16 2018-10-15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
112 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС-110/6 "Искра" яч.3 | 6 (6.3) | 14,20 2018.10.15 | 16,30 2018.10.15 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6 кВ яч.3 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 4 | 223 | 0 | 302 |  | В26 2018-10-15 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
113 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС-110/35/10 "Осетрово" ф.221 "Старая РЭБ" | 10 (10.5) | 08,30 2018.10.16 | 09,45 2018.10.16 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ Старая РЭБ | 0 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 6 | 1061 | 0 | 1510 |  | В16 2018-10-16 | 3.4.10 | 4.12 | 0
114 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | отпайка от ВЛ-10 кВ "Заславск-Тарасовск" на п. Кумарейка | 10 (10.5) | 12,45 2018.10.17 | 15,15 2018.10.17 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка на п. Кумарейка от ВЛ-10 кВ "Заславск-Тарасовск | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 101 |  | В9 2018-10-17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
115 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер № 121 Судоверфь от ПС Лена. | 6 (6.3) | 17,25 2018.10.18 | 18,15 2018.10.18 | В | 0.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 121 Судоверфь от ПС Лена | 0 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 0 | 121 |  | В16 2018-10-18 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
116 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 309 "Телевышка" от ЗРУ-6 кВ "Усть-Кут" | 6 (6.3) | 18,30 2018.10.19 | 18,51 2018.10.19 | В | 0.35 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 309 Телевышка от ЗРУ-6 кВ Усть-Кут | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 262 |  | В16 2018-10-19 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
117 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. №23 ГПП-1 | 6 (6.3) | 01,05 2018.10.27 | 02,00 2018.10.27 | В | 0.92 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. №23 от ГПП-1 | 0 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 0 | 1108 |  | B6 2018-10-27 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
118 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч №17 ГПП-1 | 6 (6.3) | 01,05 2018.10.27 | 03,30 2018.10.27 | В | 2.42 | КЛ 6 (6.3) кВ яч №17 от ГПП-1 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 1057 |  | B5 2018-10-27 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
119 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ул. Комсомольская на восток | 0.38 | 16,37 2018.10.27 | 17,25 2018.10.27 | В | 0.8 | ВЛ 0.38 кВ ул. Комсомольская на восток от ТП-12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 27 |  | В14 2018-10-27 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
120 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. № 4 "РП-Рудо" от ПС "Рудная" | 6 (6.3) | 12,30 2018.10.28 | 15,45 2018.10.28 | В | 3.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ "РП-Рудо" от ПС "Рудная | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 252 |  | В34 2018-10-28 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
121 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | отпайка "Сельхозпоселение" от ВЛ-10 кВ "Берюсинск-Берёзовка" | 10 (10.5) | 13,34 2018.10.29 | 17,31 2018.10.29 | В | 3.95 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка "Сельхозпоселение" от ВЛ-10 кВ "Бирюсинск-Берёзовка | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 72 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В14 2018-10-29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
122 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер "ул. Советская" от ТП-9А | 0.38 | 15,10 2018.10.30 | 17,15 2018.10.30 | В | 2.08 | ВЛ 0.38 кВ "ул. Советская" от ТП-9А | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | В16 2018-12-30 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
123 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | фидера № 2 и № 6 | 0.38 | 16,00 2018.10.30 | 19,35 2018.10.30 | В | 3.58 | КЛ 0.38 кВ фидера № 2 и № 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 67 |  | В5 2018-10-30 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
124 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС "Смоленщина", яч. №8 "Поселок" | 10 (10.5) | 19,45 2018.11.05 | 23,35 2018.11.05 | В | 3.831 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС "Смоленщина", яч. №8 "Поселок | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 5034 |  | B28 2018-11-05 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
125 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Север" от ТП-24 | 0.38 | 15,25 2018.11.06 | 18,45 2018.11.06 | В | 3.33 | ВЛ 0.38 кВ "Север" от ТП-24 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 34 |  | В10 2018-11-06 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
126 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 7 "Маркова Б" | 10 (10.5) | 13,25 2018.11.07 | 14,30 2018.11.07 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 7 "Маркова Б | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 671 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В28 2018-11-07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
127 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 4 от ПС-4 | 6 (6.3) | 17,15 2018.11.07 | 18,00 2018.11.07 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 4 от ПС-4 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 503 |  | В5 2018-11-07 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
128 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 4 от ПС 35/6 "Большая Речка" | 6 (6.3) | 16,40 2018.11.08 | 18,00 2018.11.08 | В | 1.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 4 от ПС 35/6 "Большая Речка | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 906 |  | В28 2018-11-08 | 3.4.8.4 | 4.11 | 0
129 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ул. Ленина от ТП-44 | 0.38 | 15,20 2018.11.09 | 16,00 2018.11.09 | В | 0.67 | ВЛ 0.38 кВ ул. Ленина от ТП-44 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 27 |  | В15 2018-11-09 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
130 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 206 "Кирова" от ПС Осетрова | 10 (10.5) | 16,30 2018.11.09 | 21,05 2018.11.09 | В | 4.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 206 "Кирова" от ПС "Осетрова | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 940 |  | В18 2018-11-09 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
131 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 45 от ПС 110/6 Мельниково | 6 (6.3) | 11,15 2018.11.16 | 18,20 2018.11.16 | В | 7.08 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 45 от ПС 110/6 Мельниково | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 3423 |  | В28 2018-11-16 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
132 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 18 "Судоверфь А, Б" от ПС Листвянка. | 10 (10.5) | 05,56 2018.11.17 | 08,56 2018.11.17 | В | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 18 "Судоверфь А,Б" от ПС Листвянка | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3021 |  | В30 2018-11-17 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
133 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | "ул. Полевая" от ТП-10/0,4 "Промкомбинат" | 0.38 | 13,20 2018.11.17 | 19,00 2018.11.17 | В | 5.67 | ВЛ 0.38 кВ "ул. Полевая" от ТП-10/0,4 "Промкомбинат | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 270 |  | В26 2018-11-17 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
134 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 817 "Ленаэкспортлес" от ПС "Тяговая-83 Якурим" | 10 (10.5) | 13,52 2018.11.17 | 15,40 2018.11.17 | В | 1.8 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 817 "Ленаэкспортлес" от ПС "Тяговая-83 Якурим | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 235 |  | В18 2018-11-17 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
135 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 817 "Ленаэкспортлес" от ПС "Тяговая-83 Якурим" | 10 (10.5) | 15,50 2018.11.17 | 10,24 2018.11.18 | В | 18.57 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 817 "Ленаэкспортлес" от ПС "Тяговая-83 Якурим | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 235 |  | В19 2018-11-17 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
136 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | отпайка от ВЛ-10 кВ "Оса-Усть-Алтан" | 10 (10.5) | 18,40 2018.11.18 | 20,05 2018.11.18 | В | 1.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Оса-Усть-Алтан | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 3608 |  | В26 2019-02-18 | 3.4.8.5 | 4.11 | 0
137 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | КЛ | яч № 17 ПС-Пивзввод | 10 (10.5) | 10,15 2018.11.19 | 17,37 2018.11.19 | В | 7.37 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 17 ПС-Пивзавод | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1678 |  | В29 2019-02-19 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
138 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ул. Полевая от ТП "Пищекомбинат" | 0.38 | 18,15 2018.11.19 | 21,30 2018.11.19 | В | 3.25 | ВЛ 0.38 кВ ул. Полевая от ТП Пищекомбинат | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 101 |  | В26 2018-11-19 | 3.4.8.5 | 4.16 | 0
139 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | Школа №2 от ПС Еланцы | 10 (10.5) | 21,38 2018.11.19 | 22,40 2018.11.19 | В | 1.03 | ВЛ 10 (10.5) кВ Школа № 2 от ПС Еланцы | 2 | 0 | 930 | 0 | 2 | 928 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 5202 |  | В27 2018-11-19 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
140 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 14 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 00,15 2018.11.20 | 02,45 2018.11.20 | В | 2.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 14 от ГПП-1 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 2336 |  | В5 2018-11-20 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
141 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ТП-61 ВЛ-0,4 кВ "Ул. Крупской" | 0.38 | 01,00 2018.11.23 | 02,04 2018.11.23 | В | 1.066 | ВЛ 0.38 кВ ТП-61 ВЛ-0,4 кВ "Ул. Крупской | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67 |  | В15 2018-11-23 | 3.4.8 | 4.4 | 0
142 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "ГПП-2яч№29-РП5" | 35 | 12,54 2018.11.25 | 15,35 2018.11.25 | В | 2.68 | ТП 10 (10.5) кВ ВЛ-10 (10,5)(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10067 | 0 | 0 | 10067 | 0 | 4 | 0 | 10063 | 0 | 4875 |  | В5 2018-11-25 | 3.4.7.3 | 4.4 | 1
143 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | пер. 3-й Нагорный от ТП-204 Панфилова | 0.38 | 10,40 2018.11.27 | 15,30 2018.11.27 | В | 4.83 | ВЛ 0.38 кВ пер. 3-й Нагорный от ТП-204 Панфилова | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 |  | В14 2018-11-27 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
144 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал У-ОЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф Поселок | 10 (10.5) | 10,26 2018.12.04 | 11,43 2018.12.04 | В | 1.28 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф."Посёлок | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 4578 |  | Б28 04.12.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
145 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ"Техучасток" яч№9 | 10 (10.5) | 09,30 2018.12.05 | 12,27 2018.12.05 | В | 2.95 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Техучасток" яч№9 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 503 |  | Б30 05.12.2018 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
146 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ТП-31 ВЛ-0,4 фидер "Некрасова" | 0.38 | 11,45 2018.12.14 | 15,45 2018.12.14 | В | 4 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ фидер "Некрасова | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 215 |  | В11 14.12.2018 | 3.4.8 | 4.13 | 0
147 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ ф."Ербанова" ТП"Больница" | 0.38 | 20,05 2018.12.14 | 00,00 2018.12.15 | В | 3.92 | ВЛ 0.38 кВ ф"Ербанова" ТП"больница | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 134 |  | В26 14.12.2018 | 3.4.8 | 4.14 | 0
148 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | Вл-10кВ "Потенциал" | 10 (10.5) | 00,40 2018.12.15 | 01,45 2018.12.15 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Потенциал | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1510 |  | В29 15.12.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
149 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 18 "Судоверфь А" от ПС Листвянка. | 10 (10.5) | 11,00 2018.12.15 | 12,30 2018.12.15 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ Судоверфь А от ПС Листвянка | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 923 |  | В29 15.12. 018 | 3.4.14 | 4.21 | 1
150 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | КЛ | яч № 16 РП-1 | 10 (10.5) | 11,40 2018.12.18 | 13,10 2018.12.18 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ яч № 16 РП-1 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 621 |  | В11 2018-12-18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
151 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч № 16 РС-1 | 6 (6.3) | 15,07 2018.12.18 | 17,38 2018.12.18 | В | 2.52 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч № 16 ПС-1 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 1000 |  | В5 2018-12-18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
152 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ТП | "Нагорная" | 10 (10.5) | 16,50 2018.12.18 | 22,50 2018.12.18 | В | 6 | ТП 10 (10.5) кВ Нагорная | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 201 |  | В26 2018-12-18 | 3.4.14 | 4.13 | 1
153 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 206 "Кирова" от ПС Осетрова | 10 (10.5) | 00,10 2018.12.19 | 03,05 2018.12.19 | В | 2.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 206 Кирова от ПС Осетрова | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 923 |  | В21 2018-12-19 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
154 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 813 "Мостоотряд 102" | 10 (10.5) | 01,30 2018.12.19 | 10,30 2018.12.19 | В | 9 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 813 Мостоотряд 102 от ПС Тяговая-83 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 369 |  | В22 2018-12-19 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
155 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Слюдянка | 35 | 07,45 2018.12.19 | 10,10 2018.12.20 | В | 26.42 | ВЛ 35 кВ Мусковит- Сллюдянка;ПС 35 кВ Луговка | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | 1000 |  | В25 2018-12-19 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
156 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ф№5 ПС-Тяговая-улькан | 10 (10.5) | 08,20 2018.12.19 | 09,30 2018.12.19 | В | 1.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф № 5 ПС-Тяговая Улькан | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 420 |  | В21 2018-12-19 | 3.4.10 | 4.12 | 0
157 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ф."Пионерский" от яч. №3 ПС 36/6 "УПС-3" | 6 (6.3) | 06,15 2018.12.22 | 06,45 2018.12.22 | В | 0.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф."Пионерский | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 805 |  | Б3 22.12.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
158 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ЦРП Станция Лена | 10 (10.5) | 14,26 2018.12.25 | 14,55 2018.12.25 | В | 0.48 | ВЛ 10 (10.5) кВ ячейка № 18 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 5 | 1146 | 0 | 503 |  | В20 25.12.2018 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
159 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС Осетрово фидер № 206 | 10 (10.5) | 16,00 2018.12.25 | 16,35 2018.12.25 | В | 0.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Осетрово фидер 206 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 25 | 2225 | 0 | 411 |  | В21 25.12.2018 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
160 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер №2 от ПС Забитуй | 6 (6.3) | 14,50 2018.12.26 | 17,25 2018.12.26 | В | 2.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 2 от ПС "Забитуй | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 201 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В8 2018-12-26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
161 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС-Летняя яч.14 "Патроны Б" | 10 (10.5) | 21,05 2018.12.26 | 00,00 2018.12.27 | В | 2.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Патроны Б | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1678 | ООО "АктивЭнерго" | В30 2018-12-26 | 3.4.11 | 4.12 | 0
162 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | "Школа-2" от ПС "Еланцы" | 10 (10.5) | 05,40 2018.12.27 | 07,50 2018.12.27 | В | 2.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ Школа-2 от ПС Еланцы | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 3776 |  | В28 2018-12-27 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
163 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | КЛ | яч. 3 Михайловка от ПС Половина | 35 | 06,54 2018.12.27 | 07,30 2018.12.27 | В | 0.6 | КЛ 35 кВ яч. 3 Михайловка от ПС "Тяговая-Половина | 0 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 5873 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Иркутская обл) | В10 2018-12-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
164 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | яч. 1 Берёзовый от ПС Половина | 35 | 06,54 2018.12.27 | 12,03 2018.12.27 | В | 5.15 | ВЛ 35 кВ яч. 1 Берёзовый от ПС Половина | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 117 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Иркутская обл) | В8 2018-12-27 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
165 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 3 "Берёзовка" от ПС "Казаченская" | 10 (10.5) | 11,02 2018.12.27 | 15,24 2018.12.27 | В | 4.37 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 3 "Берёзовка" от ПС "Казаченская | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 839 |  | В20 2018-12-27 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
166 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 7 "Патроны А" | 10 (10.5) | 11,30 2018.12.27 | 13,10 2018.12.27 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 7 "Патроны А | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 3021 |  | В29 2018-12-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1
167 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС-Летняя яч.7 Патроны А ВВ-10 "Эвард" | 10 (10.5) | 18,20 2018.12.27 | 22,53 2018.12.27 | В | 4.55 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВВ-10 "Эвард | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 28 | 500 | 0 | 5420 |  | В30 2018-12-27 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
168 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС-Летняя яч.1 "Маяк" | 10 (10.5) | 19,30 2018.12.27 | 00,40 2018.12.28 | В | 5.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Маяк | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 671 |  | В31 2018-12-27 | 3.4.8 | 4.12 | 0
169 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" са | ТП | ТП-17/1 | 10 (10.5) | 15,20 2018.12.28 | 15,50 2018.12.28 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-17/1 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 470 |  | В11 2018-12-28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
170 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 19 и яч. 20 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 00,35 2018.12.29 | 09,30 2018.12.29 | В | 8.92 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 19 и яч. 20 от ГПП-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453 |  | В5 2018-12-28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
171 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ф 206 ПС-Осетрово | 10 (10.5) | 10,40 2018.12.29 | 11,10 2018.12.29 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф 206 ПС-Осетрово | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 1242 |  | В20 2018-12-29 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
172 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТП | ТП "151" | 6 (6.3) | 11,18 2018.12.30 | 17,18 2018.12.30 | В | 6 | ТП 151 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 380 |  | В5 30.12.2018 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
173 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч № 18 УПС-4 | 6 (6.3) | 21,30 2018.12.30 | 22,05 2018.12.31 | В | 24.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч № 18 УПС-4 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 1200 |  | В6 2018-12-30 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
174 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч № 17 УПС-4 | 6 (6.3) | 04,10 2018.12.31 | 06,25 2018.12.31 | В | 2.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-808П-ТП-807П | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 |  | В7 2018-12-31 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь